附件1：电梯报价表

| 楼栋号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台） | 规格 | 设备单价（元/台） | 运输单价（元/台） | 安装调试单价（元/台） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失智老人养护大楼 | DT1 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1600kg-1.5m/s-8F/8S |  |  |  |  |
|  | DT2 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1600kg-1.5m/s-8F/8S |  |  |  |  |
|  | DT3 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1600kg-1.5m/s-8F/8S |  |  |  |  |
|  | DT4 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1600kg-1.5m/s-7F/7S |  |  |  |  |
|  | DT5 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1000kg-1.5m/s-9F/9S |  |  |  |  |
| 老年病医院 | DT1 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1600kg-1.5m/s-9F/9S |  |  |  |  |
|  | DT2 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1600kg-1.5m/s-9F/9S |  |  |  |  |
|  | DT3 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1600kg-1.5m/s-9F/9S |  |  |  |  |
|  | DT4 | 无机房乘客电梯 |  | 1 | 1000kg-1.5m/s-8F/8S |  |  |  |  |
|  | DT5 | 有机房乘客电梯 |  | 1 | 1600kg-1.5m/s-8F/8S |  |  |  |  |
|  | 总计: |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

- 附件2：电梯参数表

| 电梯参数信息 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 梯号 | 井道尺寸 | 开门尺寸 | 底坑深度 | 顶层高度 | 设备 台数 | 提升高度 | 载重量 | 速度 （m/s） | 停层数 | 备 注 |
|  |  | 宽*深 | 宽*高 |  |  |  | m | （kg） |  |  |  |
| 失智老人养护大楼 | DT1 | 2600*2950 | 1100*2100 | 1750 | 4500 | 1 | 32.65 | 1600 | 1.5 | -1、1、2、3、4、5、6、7 | 无机房医用电梯，无障碍，群控 |
|  | DT2 | 2550*3000 | 1100*2100 | 1750 | 4500 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DT3 | 2800*3000 | 1100*2100 | 1750 | 4500 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DT4 | 2300*3000 | 1000*2100 | 1750 | 4500 | 1 | 28.15 | 1600 | 1.5 | -1、1、2、3、4、5、6 | 无机房医用电梯，单控 |
|  | DT5 | 2350*2300 | 900*2100 | 1750 | 4500 | 1 | 37.15 | 1000 | 1.5 | -1、1、2、3、4、5、6、7、8 | 无机房消防兼乘客电梯，单控 |
| 老年病医院 | DT1 | 2600*3100 | 1100*2100 | 1750 | 4700 | 1 | 37.25 | 1600 | 1.5 | -1、1、2、3、4、5、6、7、8 | 无机房医用电梯，无障碍，群控 |
|  | DT2 | 2800*3100 | 1100*2100 | 1750 | 4700 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DT3 | 2850*3100 | 1100*2100 | 1750 | 4700 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DT4 | 2300*2450 | 900*2100 | 1750 | 4400 | 1 | 32.75 | 1000 | 1.5 | -1、1、2、3、4、5、6、7 | 无机房医用电梯，单控 |
|  | DT5 | 2900*3000 | 1100*2100 | 1750 | 4700 | 1 | 32.75 | 1600 | 1.5 | -1、1、2、3、4、5、6、7 | 有机房污物兼消防电梯，单控 |
|  | 合计 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 配置要求 | 标配，全发纹不锈钢材质；停电应急自动平层、无障碍功能、语音播报功能、消防员服务功能、开门保持功能、残疾人操纵箱操作、自动泊梯、多媒体显示、医疗专用服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |