病人食堂通风改造方案清单（一）

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矩形风道1 | 1200*600*24800mm | 90．72㎡ |  |  | 1.2mm镀锌铁板 |
|  | 挡油板1 | 1200*600*24800mm | 29.76㎡ |  |  | 1.2mm镀锌铁板 |
|  | 集油盘1 | 50*80*49600mm | 5㎡ |  |  | 1.2mm镀锌铁板 |
|  | 防火挡板 | 1200*300*24800mm | 12㎡ |  |  | 1.2mm镀锌铁板风量 |
|  | 节能型风机1 | 60KW | 1 |  |  | 80000 m3 风量 |
|  | 高效油烟净化机组 | 15KW | 1 |  |  | 30000 m3风量 |
|  | 辅材 |  | 1 |  |  | 软接、角铁、密封条、密封胶、铆钉 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 含运输、吊装、制作、安装、人工、税收等费用（质保1年） |

本项目费用（勘查费、设计费、拆除费、设备购置费：风机、净化器、镀锌铁板、阀门、消声器、角铁、软装、施工安装费、吊装费、运输费、清洗费等）。

材料厚度不低于1.2mm

病人食堂通风改造方案清单（二）

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矩形风道 | 1200*600*24800mm | 90．72㎡ |  |  | 1.2mm304#不锈钢 |
|  | 挡油板 | 1200*600*24800mm | 29.76㎡ |  |  | 1.2mm304#不锈钢 |
|  | 集油盘 | 50*80*49600mm | 5㎡ |  |  | 1.2mm304#不锈钢 |
|  | 防火挡板 | 1200*300*24800mm | 12㎡ |  |  | 1.2mm304#不锈钢量 |
|  | 节能型风机 | 60KW | 1 |  |  | 80000 m3 风量 |
|  | 高效油烟净化机组 | 15KW | 1 |  |  | 30000 m3风量 |
|  | 辅材 |  | 1 |  |  | 角铁、密封条、密封胶、铆钉、软接 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 含运输、吊装、折弯、制作、焊接、抛光、打磨、安装、人工、税收等费用（质保10年） |

本项目费用（勘查费、设计费、拆除费、设备购置费：风机、净化器、镀锌铁板、阀门、消声器、角铁、软装、施工安装费、吊装费、运输费、清洗费等）。

材料厚度不低于1.2mm