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	序号
	耗材名称
	参考规格型号
	单位
	技术要求

	1
	一次性使用皮肤吻（缝）合器
	45W
	把
	1.适用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合。

	2
	一次性使用刨刀/磨头/锯片
	4.5mm半月板刨刀
	把
	1.用于切除人体软组织和骨组织。

	3
	一次性使用负压护创材料
	20cm*10cm*1cm
	盒
	1.用于对非慢性创面（如压疮、手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。

	4
	医用脉冲冲洗器
	各规格
	套
	1.适用于骨科、创伤手术创面、软组织冲洗。

	5
	可吸收骨修复替代材料
	各规格
	盒
	1.骨缺损植骨修复。

	6
	不可吸收带线铆钉
	各规格
	套
	1.适用于创伤内固定、关节镜镜下内固定。

	7
	髌骨接骨板
	各规格
	块
	1.适用于髌骨骨折复位内固定。

	8
	股骨柄
	各规格
	个
	1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。

	9
	股骨柄
	各规格
	个
	1.股骨粗隆间骨折，需行半髋关节假体置换术。加长型股骨柄组套使用。

	10
	双动头
	各规格
	个
	1.股骨颈骨折，需行半髋关节假体置换术。

	11
	球头
	各规格
	件
	1.股骨颈骨折，需行半髋关节假体置换术。

	12
	金属骨针
	各规格
	套
	1.适用于四肢骨折内固定。

	13
	骨科外固定支架(针-杆固定夹)
	各规格
	套
	1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。

	14
	骨科外固定支架/杆-杆固定夹
	各规格
	套
	1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。

	15
	骨科外固定支架/关节夹
	各规格
	套
	1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。

	16
	骨科外固定支架/连接杆
	各规格
	套
	1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。

	17
	骨科外固定支架/双针-杆固定夹
	各规格
	套
	1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。

	18
	骨科外固定支架/调节式连接杆-双杆
	各规格
	套
	1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。

	19
	骨科外固定支架/5孔固定夹
	各规格
	套
	1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。

	20
	骨科外固定支架/4孔固定夹
	各规格
	套
	1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。

	21
	空心钉
	各规格
	个
	1.适用于创伤骨折部位内固定。

	22
	髋臼杯
	各规格
	个
	1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。

	23
	髋臼内衬
	各规格
	个
	1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。

	24
	股骨头
	各规格
	个
	1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。

	25
	髋臼螺钉
	各规格
	个
	1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。

	26
	股骨髁
	各规格
	个
	1.骨关节炎、需行全膝关节置换术。

	27
	胫骨平台
	各规格
	个
	1.骨关节炎、需行全膝关节置换术。

	28
	胫骨垫片
	各规格
	个
	1.骨关节炎、需行全膝关节置换术。

	29
	骨水泥
	各规格
	个
	1.适用于关节置换。

	30
	骨水泥
	各规格
	个
	1.适用于脊柱椎体成型。

	31
	锁定型金属接骨板系统
	各规格
	套
	1.适用于创伤各部位骨折内固定。

	32
	锁定螺钉
	各规格
	个
	1.适用于创伤各部位骨折内固定。

	33
	带锁髓内钉
	各规格
	套
	1.适用于创伤各部位骨折内固定。

	34
	胸腰椎后路钉棒系统
	各规格
	套
	1.适用于胸腰椎骨折内固定。

	35
	胸腰椎后路椎体成型系统
	各规格
	套
	1.适用于PKP、PVP手术。
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