附件3：骨科材料配送服务清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用皮肤吻（缝）合器 | 45W | 把 | 1.适用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合。 |
| 2 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 4.5mm半月板刨刀 | 把 | 1.用于切除人体软组织和骨组织。 |
| 3 | 一次性使用负压护创材料 | 20cm*10cm*1cm | 盒 | 1.用于对非慢性创面（如压疮、手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。 |
| 4 | 医用脉冲冲洗器 | 各规格 | 套 | 1.适用于骨科、创伤手术创面、软组织冲洗。 |
| 5 | 可吸收骨修复替代材料 | 各规格 | 盒 | 1.骨缺损植骨修复。 |
| 6 | 不可吸收带线铆钉 | 各规格 | 套 | 1.适用于创伤内固定、关节镜镜下内固定。 |
| 7 | 髌骨接骨板 | 各规格 | 块 | 1.适用于髌骨骨折复位内固定。 |
| 8 | 股骨柄 | 各规格 | 个 | 1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。 |
| 9 | 股骨柄 | 各规格 | 个 | 1.股骨粗隆间骨折，需行半髋关节假体置换术。加长型股骨柄组套使用。 |
| 10 | 双动头 | 各规格 | 个 | 1.股骨颈骨折，需行半髋关节假体置换术。 |
| 11 | 球头 | 各规格 | 件 | 1.股骨颈骨折，需行半髋关节假体置换术。 |
| 12 | 金属骨针 | 各规格 | 套 | 1.适用于四肢骨折内固定。 |
| 13 | 骨科外固定支架(针-杆固定夹) | 各规格 | 套 | 1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |
| 14 | 骨科外固定支架/杆-杆固定夹 | 各规格 | 套 | 1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |
| 15 | 骨科外固定支架/关节夹 | 各规格 | 套 | 1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |
| 16 | 骨科外固定支架/连接杆 | 各规格 | 套 | 1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |
| 17 | 骨科外固定支架/双针-杆固定夹 | 各规格 | 套 | 1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |
| 18 | 骨科外固定支架/调节式连接杆-双杆 | 各规格 | 套 | 1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |
| 19 | 骨科外固定支架/5孔固定夹 | 各规格 | 套 | 1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |
| 20 | 骨科外固定支架/4孔固定夹 | 各规格 | 套 | 1.与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |
| 21 | 空心钉 | 各规格 | 个 | 1.适用于创伤骨折部位内固定。 |
| 22 | 髋臼杯 | 各规格 | 个 | 1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。 |
| 23 | 髋臼内衬 | 各规格 | 个 | 1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。 |
| 24 | 股骨头 | 各规格 | 个 | 1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。 |
| 25 | 髋臼螺钉 | 各规格 | 个 | 1.股骨头坏死、股骨颈骨折，需行髋关节假体置换术。 |
| 26 | 股骨髁 | 各规格 | 个 | 1.骨关节炎、需行全膝关节置换术。 |
| 27 | 胫骨平台 | 各规格 | 个 | 1.骨关节炎、需行全膝关节置换术。 |
| 28 | 胫骨垫片 | 各规格 | 个 | 1.骨关节炎、需行全膝关节置换术。 |
| 29 | 骨水泥 | 各规格 | 个 | 1.适用于关节置换。 |
| 30 | 骨水泥 | 各规格 | 个 | 1.适用于脊柱椎体成型。 |
| 31 | 锁定型金属接骨板系统 | 各规格 | 套 | 1.适用于创伤各部位骨折内固定。 |
| 32 | 锁定螺钉 | 各规格 | 个 | 1.适用于创伤各部位骨折内固定。 |
| 33 | 带锁髓内钉 | 各规格 | 套 | 1.适用于创伤各部位骨折内固定。 |
| 34 | 胸腰椎后路钉棒系统 | 各规格 | 套 | 1.适用于胸腰椎骨折内固定。 |
| 35 | 胸腰椎后路椎体成型系统 | 各规格 | 套 | 1.适用于PKP、PVP手术。 |