附件1：普通耗材配送服务清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 3ml | 支 | 1.本产品适用于动脉血样的采集和贮存,所采集血样供血气分析。 |
| 2 | 一次性使用静脉留置针 | 24G | 支 | 1.适用于外周静脉输液和血液样本的采集，留置时间不超过72小时。 |
| 3 | 医用外科口罩 | 耳挂独立包装 | 只 | 1.产品适用于临床医务人员在有创操作过程中所佩戴的，有效阻止血液、体液和飞溅物传播。 |
| 4 | 一次性使用吸痰管 | 12# | 支 | 1.供临床吸痰用。 |
| 5 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 高性能长度1950mm | 套 | 1.与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。 |
| 6 | 疝修补片 | D86*11cm | 套 | 1.适用于腹股沟疝及股疝的修补。 |
| 7 | 一次性使用导尿包 | 乳胶双腔 | 包 | 1.供医疗部门对患者做常规临床一次性导尿用。 |
| 8 | 一次性使用电圈套器 | 2300mm | 支 | 1.圈套器与内窥镜和高频发生器配合使用，适用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉，息肉大小能被不同口径的电凝电切圈套器套取者，直径一般应<2cm。 |
| 9 | 一次性使用鼻饲管 | 外径4.52-4.72mm、长度1168±10mm | 只 | 1.供临床通过鼻饲进行胃肠营养液输注用。 |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml | 具 | 1.本产品适用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉注射使用或抽取药液使用。 |
| 11 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 双筒，200ml | 个 | 1.该造影注射器主要供医疗部门在进行数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制断层扫描（CT）、核磁共振（MRI）、超声（US）等检查中，分别为各种型式的高压造影注射设备配套使用。 |
| 12 | 一次性使用心电电极 | 圆形，5cm | 片 | 1.产品供医疗机构选择相适应型号的心电图机、心电监护设备采集心电信号用。 |
| 13 | 一次性使用组织闭合夹 | 中号 | 枚 | 1.适用于临床腹腔手术时夹闭组织束用（术后取出）。 |
| 14 | 一次性使用无菌鼻镜 | 中号 | 个 | 1.用于鼻腔及鼻甲检查。 |
| 15 | 一次性使用呼吸过滤器 | 常规 | 只 | 1.产品用于呼吸机及麻醉机管路中过滤0.5um以上细菌、微粒及增加气体湿化程度，也可以在肺功能检查时与肺功能检查设备配套使用，用于过滤病人带有0.5um以上细菌病原体的飞沫等有害物质来保护肺功能检查设备。 |
| 16 | 一次性使用静脉留置针 | 22G | 支 | 1.该产品适用于外周静脉输液和血液样本的采集，留置时间不超过72小时。 |
| 17 | 可吸收性外科缝线 | 3-0 1/2 7*17 26mm 线长90cm | 包 | 1.用于人体软组织的缝合，如腹壁软组织缝合，不适用于心血管、神经组织及眼科。 |
| 18 | 可吸收性外科缝线 | 2-0 1/2 10*28 44mm 线长90cm | 包 | 1.用于人体软组织的缝合，如腹壁软组织缝合，不适用于心血管、神经组织及眼科。 |
| 19 | 可吸收性外科缝线 | 4-0 1/2 5*12 19mm 线长90cm | 包 | 1.用于人体软组织的缝合，如腹壁软组织缝合，不适用于心血管、神经组织及眼科。 |
| 20 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 20ml | 具 | 1.产品适用于人体皮下、肌肉、静脉等注射药液，抽取血液，配制药液。 |
| 21 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 0.7*25 | 支 | 1.本产品适用于人体静脉输液使用。 |
| 22 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 双腔 | 支 | 1.适用于静脉输液、静脉测压、静脉营养治疗中使用。 |
| 23 | 一次性使用全麻组件 | 普通型7.0# | 包 | 1.适用于手术时需实施气管插管进行机械通气的患者。 |
| 24 | 一次性使用麻醉面罩 | 充气式4# | 套 | 1.连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用。出厂时未作灭菌，如需灭菌，须由使用单位灭菌后使用。 |
| 25 | 一次性使用麻醉面罩 | 充气式3# | 套 | 1.连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用。出厂时未作灭菌，如需灭菌，须由使用单位灭菌后使用。 |
| 26 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml | 具 | 1.本产品适用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉注射使用或抽取药液使用。 |
| 27 | 一次性使用医用口罩 | 十只装 | 只 | 1.适用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。 |
| 28 | 一次性使用胰岛素笔配套用针 | 31G | 盒 | 1.本品与胰岛素笔配套使用，供对人体皮下注射胰岛素用。 |
| 29 | 真空采血管 | 塑料桔红色5ml | 支 | 1.采血管与真空采血管配套采血针配合使用，用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 |
| 30 | 一次性使用无菌导尿包 | 三腔20# | 包 | 1.供医疗单位给患者作导尿、尿液收集、取样使用。 |
| 31 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 只 | 1.适用于妇产科检查用。 |
| 32 | 全瓷冠/桥（数字化仿真全锆冠） | 定制 | 颗 | 1.产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |
| 33 | 胶囊式内窥镜系统 | 胶囊式 | 颗 | 1.该产品用于采集和查看胃和小肠的图像（消化道狭窄或梗阻等禁忌），在医疗机构中使用。 |
| 34 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 成人可伸缩 | 支 | 1.与麻醉机、呼吸机、潮化机、喷雾器等设备配套使用。 |
| 35 | 针灸针 | 0.3*40mm | 盒 | 1.用于中医针刺治疗。 |
| 36 | 一次性使用吸氧面罩 | 普通型 | 个 | 1.与供氧系统配合供临床面罩式吸入氧气用。 |
| 37 | 真空采血管 | 紫色2ml | 支 | 1.采血管与真空采血管配套采血针配合使用，用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 |
| 38 | 一次性使用静脉留置针 | 18G | 支 | 1.该产品适用于外周静脉输液和血液样本的采集，留置时间不超过72小时。 |
| 39 | 热活检钳 | 2000mm | 把 | 1.该产品与内窥镜配合使用，临床适用于组织标本的钳取以及小于5mm息肉的摘取。 |
| 40 | 针灸针 | 0.3*25mm | 盒 | 1.用于中医针刺治疗。 |
| 41 | 金属支架（大）（纯钛支架（大） | 定制 | 件 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 42 | 一次性无刀穿刺器 | 10mm | 个 | 1.供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 |
| 43 | 一次性使用输液器 带针 | 0.7*25 | 支 | 1.本产品适用于人体静脉输液使用。 |
| 44 | 金属支架（大）（诺必灵超优质支架（大）） | 定制 | 件 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 45 | 一次性使用无菌手术包 | 定制 | 包 | 1.本产品适用于临床手术防护。 |
| 46 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 单腔 | 个 | 1.适用于静脉输液、静脉测压、静脉营养治疗中使用。 |
| 47 | 一次性使用静脉采血针 | 7# | 支 | 1.配套真空采血器用于静脉采血。 |
| 48 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 普通积水杯 成人 | 支 | 1.与麻醉机、呼吸机、潮化机、喷雾器等设备配套使用。 |
| 49 | 一次性使用直线切割吻合器及钉仓组件 | 80mm*3.8mm | 把 | 1.用于消化道重建及其他脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 |
| 50 | 一次性使用鼻氧管 | ≥1.8米, ≥1.5米 | 支 | 1.供人体吸入氧气用 |
| 51 | 一次性泌尿道用亲水涂层导丝 | 150cm | 根 | 1.产品配合内窥镜适用于泌尿腔道治疗中引导导管、置入器械用。 |
| 52 | 高频手术电极 | 40mm±2mm | 把 | 1.产品与额定附件电压不超过3800V的高频手术设备配套使用，在临床非内窥镜外科手术中对生物组织切割或凝固用。 |
| 53 | 一次性使用直线切割吻合器及钉仓组件 | 4.3mm | 把 | 1.用于消化道重建及其他脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 |
| 54 | 随弃式导电粘胶中性极板 | 成人 | 个 | 1.与高频手术设备配套，供高频电流回路用。 |
| 55 | 可控式吸痰管 | 14F | 个 | 1.该产品适用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 |
| 56 | 一次性使用麻醉呼吸机管路 | 1.7m | 套 | 1.产品供临床与麻醉机、呼吸机等配套，建立人工气道用。 |
| 57 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 1800mm | 把 | 1.供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 |
| 58 | 一次性使用避光输液器 | 0.7*25 | 支 | 1.产品避光范围为290nm-450nm，适用于盐酸多巴胺、注射用长春西汀、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液光敏性药物的输注。 |
| 59 | 压力传感器 | 输液装置、压力传感器、传输管路、三通阀 | 个 | 1.该产品与血管内导管的测压管路连接，用于测量血管内的血压。 |
| 60 | 普通塑钢牙 | 定制 | 颗 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 61 | 医用手术薄膜 | 45*45 | 片 | 1.本产品供医疗单位外科手术或穿刺手术用。 |
| 62 | 一次性使用清创缝合包 | 清创型 | 包 | 1.供临床清洁缝合用。 |
| 63 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 7# | 根 | 1.临床用于对人体做蛛网膜下腔阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物。 |
| 64 | 医用防护口罩 | 头戴式 | 只 | 1.供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。 |
| 65 | 盐酸利多卡因胃镜润滑胶浆 | 10ml | 支 | 1.该产品为上消化道内窥镜检查的辅助用品，用于上消化道内窥镜检查时的消泡、润滑作用。 |
| 66 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 单筒 | 套 | 1.本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用，耐压值＞2.1MPa(300psi)的连接管适用于DSA介入造影用。 |
| 67 | 一次使用微量泵延长管 | 普通型 | 支 | 1.本产品同微量注射泵配套，装配一次性使用静脉输液针后，供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。 |
| 68 | 一次性无刀穿刺器 | 5mm | 个 | 1.供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 |
| 69 | 自粘性伤口护贴 | 10*15 | 片 | 1.用于手术切口及留置动、静脉导管时贴敷皮肤用及术后或外伤创面贴敷，婴儿肚脐口创口保护。 |
| 70 | 气管插管固定器 | 上下式 | 个 | 1.供医护人员在为患者进行气管插管术时作气管插管的固定与保护唇齿用。 |
| 71 | 一次性使用防逆流引流袋 | 1000ml | 只 | 1.供临床引流及储存体液用。 |
| 72 | 一次性使用弧形切割吻合器及钉仓组件 | 45mm | 把 | 1.适用于消化道重建手术中食管、肠道组织的离断和缝合。 |
| 73 | 一次性使用J型导管套装 | Fr5 带助推管导丝 | 套 | 1.用于经膀胱到达肾脏，将尿液经J型导管从肾脏引到膀胱。供尿路支撑，引流用时使用。 |
| 74 | 自粘性伤口护贴 | 10*20 | 片 | 1.用于手术切口及留置动、静脉导管时贴敷皮肤用及术后或外伤创面贴敷，婴儿肚脐口创口保护。 |
| 75 | 一次性医用垫单 | 40*50 | 张 | 1.用于临床防止交叉污染，作铺垫使用。 |
| 76 | 医用纱布块 | 8*10*8 | 块 | 1.供临床护创，吸湿用。 |
| 77 | 一次性使用胃管 | 18# | 根 | 1.供胃肠减压、洗胃和鼻饲用。 |
| 78 | 一次性使用呼吸机管路 | 伸缩型 | 支 | 1.供医疗单位在临床使用呼吸机时，对患者进行呼吸控制或支持时一次性使用。 |
| 79 | 医用纱布块 | 6*8*8 | 块 | 1.供临床护创，吸湿用。 |
| 80 | 隐形义齿 | 定制 | 件 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 81 | 一次性使用无菌输液贴 | 70*35mm | 片 | 1.临床用于输液时固定输液针使用。 |
| 82 | 一次性使用灌肠包 | 定制 | 个 | 1.一次性使用灌肠包主要供直肠、乙状结肠检查手术前清洁肠道用。 |
| 83 | 呼吸湿化治疗仪 | M | 个 | 1.产品用于有自主呼吸的患者,设计与费雪派克公司呼 吸湿化治疗仪（型号： PT101AZ、PT100AZ）配套使用，为病人输送加温湿化气体。 |
| 84 | 无铍无镍烤瓷冠 | 定制 | 颗 | 1.产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |
| 85 | 医用无菌防护套 | 120CM*100cm | 个 | 1.用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |
| 86 | 金属烤瓷冠（无铍无镍烤瓷冠 | 定制 | 件 | 1.产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |
| 87 | 金属支架（大）（德国BK高弹支架（大）） | 定制 | 件 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 88 | 一次性使用氧气雾化器 | 面罩型和咬嘴型 | 个 | 1.用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。 |
| 89 | 医用一次性针电极 | 40/0.45 | 支 | 1.配合肌电诊断仪器，作为肌电电位检测电极用。 |
| 90 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 18#、22#、24# | 支 | 1.适用于胆道术后胆管引流时一次性使用。 |
| 91 | 真空采血管 | 蓝色2ml | 支 | 1.采血管与真空采血管配套采血针配合使用，用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 |
| 92 | 一次性使用换药包 | 定制 | 个 | 1.本产品适用于临床换药或创伤护理使用。 |
| 93 | 颅脑手术薄膜 | 30cm*45cm | 张 | 1.供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。 |
| 94 | 加强型气管插管 | 7# | 根 | 1.本产品适用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。 |
| 95 | 医用无菌敷料 | 透明型6*7 | 张 | 1.供手术、外伤创面或留置静脉导管敷贴用。 |
| 96 | 牙科粘接剂 | 5ml | 支 | 1.牙科粘接剂用于光固化树脂与牙本质、牙釉质之间的粘接，也可用于陶瓷、金属修复体的间接粘接。 |
| 97 | 一次性使用配药注射器 | 50ml | 支 | 1.产品供临床抽取、溶解、配制药液使用。 |
| 98 | 弹性体印模材料 | 50ml | 套 | 1.适用于口腔科临床印取口腔模型。 |
| 99 | 一次性口腔器械盒 | 定制 | 个 | 1.供医护人员对口腔科患者进行诊疗时使用。 |
| 100 | 小针刀 | 0.80*50 | 支 | 1.用于人体皮下或肌肉深部割治使用。 |
| 101 | 真空采血管 | 肝素锂5ML 塑料 | 支 | 1.采血管与真空采血管配套采血针配合使用，用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 |
| 102 | 一次性使用直线切割吻合器及钉仓组件 | 3.8mm | 个 | 1.用于消化道重建及其他脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 |
| 103 | 生物合金烤瓷冠 | 定制 | 颗 | 1.产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |
| 104 | 3D数码全锆冠 | 定制 | 个 | 1.产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |
| 105 | 胰岛素笔式数显注射器 | 5代 | 支 | 1.本产品与3毫升诺和诺德胰岛素笔芯和NovoTwist？/诺和针？配合使用，用于胰岛素注射。 |
| 106 | 真空采血管 | 黑色1.28ML | 支 | 1.采血管与真空采血管配套采血针配合使用，用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 |
| 107 | 弹性体印模材料(手调型) | 基质262ml，催化剂262ml | 套 | 1.适用于口腔科临床印取口腔模型。 |
| 108 | 金属烤瓷冠（无铍金属烤瓷冠） | 定制 | 颗 | 1.产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |
| 109 | 笔式胰岛素注射器 | 和胰岛素药配套使用 | 支 | 1.与注射针头及3ml 卡式瓶笔芯配合使用，用于皮下注射药液。 |
| 110 | 一次性使用无菌保护罩 | 14*200cm | 个 | 1.产品用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |
| 111 | 医用喉罩 | 4.0# | 个 | 1.供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。 |
| 112 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml | 支 | 1.产品适用于人体皮下、肌肉、静脉等注射药液，抽取血液，配制药液。 |
| 113 | 一次性使用肝素帽 | 50支/盒 | 支 | 1.作为辅助性医疗器械，适用于为输液提供管道和注射口。 |
| 114 | 一次性使用胸穿包 | 定制 | 包 | 1.产品临床适用于对人体胸腔液诊断与治疗进行穿刺用。 |
| 115 | 医用导电膏 | 100g | 支 | 1.用于脑电、心电、肌电等神经监控或者诊断过程中，置于电极上或填充、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接。 |
| 116 | 窝沟封闭剂 | 2.5g/支 白色 | 支 | 1.用于封闭牙齿窝沟点隙，预防牙齿窝沟点隙处龋齿的形成。 |
| 117 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | AS-E/S | 支 | 1.临床用于对人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物。 |
| 118 | 凝胶 | 100g | 瓶 | 1.医用导电膏用于在诊断、监护或治疗过程中充填、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接。 |
| 119 | 一次性使用无菌导尿管（三腔标准） | 22# | 支 | 1.适用于人体尿道导尿，留置导尿。 |
| 120 | 金属支架（小）（德国BK高弹支架（小）） | 定制 | 件 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 121 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 200ML-成人双孔 | 支 | 1.一次性使用湿化鼻氧管用于连接供氧装置，供病人湿润、输送氧气用。 |
| 122 | 胶托（弯制卡环） | 定制 | 个 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 123 | 骨蜡 | 2.5G | 盒 | 1.用于神经外科骨创面毛细血管渗血时止血用。 |
| 124 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55mm | 支 | 1.本产品与一次性使用静脉输液器配套用于人体静脉输液。 |
| 125 | 小诺必灵超优质支架 | 定制 | 件 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 126 | 齿科藻酸盐印模材料 | 908g | 盒 | 1.本产品用于制取牙齿及口腔组织的印模材料。 |
| 127 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 05*38 | 支 | 1.本产品适用于抽吸液体或在注入液体后立即注射用。 |
| 128 | 医用无菌敷料 | 6*7 | 片 | 1.供手术、外伤创面或留置针、静脉导管贴敷用，也可用于婴儿脐带创面保护。 |
| 129 | 简易呼吸器 | 成人型 | 个 | 1.用空气或空气和氧气的混合气体作单向间歇正压人工呼吸和辅助呼吸用。 |
| 130 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7*25 | 支 | 1.产品与输注器具配套使用，用于人体静脉输注药液、输血。 |
| 131 | 止血海绵 | 60mm*20mm | 盒 | 1.适用于人体体表创伤的止血及护创。 |
| 132 | 一次性使用口咽通气道 | 9mm | 支 | 1.供医疗机构对患者保持上呼吸道通畅时一次性使用。 |
| 133 | 根管润滑凝胶 | 6G | 支 | 1.用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管。 |
| 134 | 一次性使用硅橡胶胃管 | F28 | 支 | 1.供临床肠胃减压、洗胃或输注营养液用。 |
| 135 | 树脂牙（普通塑钢牙） | 定制 | 颗 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 136 | 麻醉储气囊 | 3L | 个 | 1.用于麻醉过程中储存来自麻醉机的新鲜气体，在手动模式下可通过按压麻醉储气囊进行手动通气。 |
| 137 | 整铸支架（大） | 定制 | 件 | 1.产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |
| 138 | 一次性使用手术垫单 | C型 妇科检查 | 片 | 1.用于临床防止交叉污染，作铺垫使用。 |
| 139 | 一次性使用腹腔穿刺包 | 定制 | 只 | 1.本产品供临床用于人体腹腔穿刺以抽取积液、检验、注射药液。 |
| 140 | 一次性使用肛门管 | 24# | 支 | 1.用于临床灌肠。 |
| 141 | 一次性使用静脉输液针 | 0.9*28 | 支 | 1.产品与输注器具配套使用，用于人体静脉输注药液、输血。 |
| 142 | 医用缝合针 | ○1/2 6*14 | 包 | 1.产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 |
| 143 | 呼吸管路组件 | 加温管路 | 套 | 1.用于配套本公司生产的高流量呼吸湿化治疗仪将加温加湿后的气体输送给患者。 |
| 144 | 一次性使用三排钉肛肠吻合器 | ⅢROWSL-34-C | 把 | 1.用于齿状线上黏膜选择性切除。 |
| 145 | F3机用镍钛根管锉 | 21混A型 | 盒 | 1.与有源医疗器械配合使用，用于牙科根管治疗中进行根管预备。 |
| 146 | F3机用镍钛根管锉 | 25混A型 | 盒 | 1.与有源医疗器械配合使用，用于牙科根管治疗中进行根管预备。 |
| 147 | 一次性使用静脉留置针 | 20G | 支 | 1.该产品适用于外周静脉输液和血液样本的采集，留置时间不超过72小时。 |
| 148 | 一次性使用无菌导尿管 | 20# | 支 | 1.适用于人体尿道导尿，留置导尿。 |
| 149 | 一次性使用无菌导尿管 | 18# | 支 | 1.适用于人体尿道导尿，留置导尿。 |
| 150 | 一次性使用无菌导尿管 | 24# | 支 | 1.适用于人体尿道导尿，留置导尿。 |
| 151 | 一次性使用呼吸过滤器 | GZ-GL-3（B） | 套 | 1.产品用于呼吸机及麻醉机管路中过滤0.5um以上细菌、微粒及增加气体湿化程度，也可以在肺功能检查时与肺功能检查设备配套使用，用于过滤病人带有0.5um以上细菌病原体的飞沫等有害物质来保护肺功能检查设备。 |
| 152 | 齿科藻酸盐印模材料 | 453g/包 | 包 | 1.本产品用于制取牙齿及口腔组织的印模材料。 |
| 153 | 针灸针 | 0.3*75MM | 盒 | 1.用于中医针刺治疗。 |
| 154 | 针灸针 | 0.16*25MM | 盒 | 1.用于中医针刺治疗。 |
| 155 | 针灸针 | 0.16*40MM | 盒 | 1.用于中医针刺治疗。 |
| 156 | 针灸针 | 0.16*13MM | 盒 | 1.用于中医针刺治疗。 |
| 157 | 医用无菌防护套 | 150*14 | 个 | 1.用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |
| 158 | 弹性体印模材料 | 250ml*2 | 套 | 1.适用于口腔科临床印取口腔模型。 |
| 159 | 经外周中心静脉导管套装 | 后端裁剪塞丁格型 | 套 | 1.用于建立静脉输注通道，还可用于抽取静脉血样。 |
| 160 | 中心静脉套件 | TWHA(A4008A) | 包 | 1.适用于中心静脉导管的置管固定以及后期换药用。 |
| 161 | 中心静脉套件 | TWHD | 包 | 1.适用于中心静脉导管的置管固定以及后期换药用。 |
| 162 | 导电膏 | 10-20-4 | 支 | 1.该产品用于与非黏贴式电极连接时的神经监控过程中，例如：脑电图测试，激发性电位过程，多导睡眠监测过程和多次睡眠潜伏期试验过程，通过降低皮肤阻抗来增强测试效果。 |
| 163 | 内套管切开插管及附件 | 7# | 个 | 1.经皮插入病人气管的插管。一端通过呼吸管路与麻醉呼吸机连接，以维持病人呼吸。 |
| 164 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 直型 | 套 | 1.用于经皮穿刺扩张、放置引流导管或手术器械一次性使用。 |
| 165 | 医用缝合针 | 12支 | 包 | 1.产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 |
| 166 | 穿刺活检针 | VPA18/20 | 支 | 1.穿刺活检针被设计用于经皮穿刺，从器官、软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检。 |
| 167 | 泡沫敷料 | 硅酮粘胶型10.5CM*13.5CM | 片 | 1.用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。 |
| 168 | 泡沫敷料 | 10cm*12cm | 片 | 1.用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。 |
| 169 | 泡沫敷料 | 13.1cm*15.2cm | 片 | 1.用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。 |
| 170 | 正压面罩 | D型口鼻面罩中号（M） | 个 | 1.产品与呼吸机连接，为成人患者提供正压通气用。 |
| 171 | 颅脑手术薄膜 | 45cm*45cm | 张 | 1.供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。 |
| 172 | 揿针 | 0.25*1.5MM*16 | 盒 | 1.产品供中医、针灸穴位治疗用。 |
| 173 | 医用吸氧面罩 | 成人型 | 支 | 1.适用于各种需要面罩给氧的患者。 |
| 174 | 一次性无菌留置引流导管 | 弯型8F | 套 | 1.该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。 |
| 175 | 成人型气管切开插管 | ID 7.0 mm | 只 | 1.适用于通过气管切开手术为需要麻醉、人工通气或其它辅助呼吸的成年患者提供呼吸通道时一次性使用。 |
| 176 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 9# | 包 | 1.人体腰椎穿刺时一次性使用。 |
| 177 | 一次性使用输血器 带针 | Ts001 | 支 | 1.本产品适用于与输血容器配套，对患者进行静脉输送血液。 |
| 178 | 灸疗装置 | LZ-026滤烟隔物灸型4*100柱/盒 | 盒 | 1.本品适用于中医灸疗，通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 |
| 179 | 可吸收性外科缝线 | PGLA不带针 3cm 3-0# | 根 | 1.适用于一般软组织缝合和/或结扎，但不能用于心血管和神经组织。 |
| 180 | 一次性使用埋线针 | 0.8mm*60mm | 支 | 1.用于穴位的穿刺埋线。 |
| 181 | 一次性使用埋线辅助包 | 选配(含剪刀不含针) | 个 | 1.供穴位埋线时辅助使用。 |
| 182 | 一次性使用结扎装置 | HE30-195-1 | 个 | 1.本产品在手术中的内窥镜下操作，放入结扎环，控制或者防止有蒂息肉切除后出血。 |
| 183 | 经皮胃造瘘套件 | PEG15 | 个 | 1.用于经皮给胃供给营养。 |
| 184 | 一次性内窥镜用先端帽 | EM-S-02 | 个 | 1.配合内窥镜使用，用于安装在内窥镜先端部，以保持适当的内窥镜视野。 |
| 185 | 藻酸盐敷料 | 10CM*10CM | 片 | 1.产品供体表创面的护理。 |
| 186 | 水胶体敷料 | 15CM*15CM | 片 | 1.水胶体敷料适用于体表清创后的轻微擦伤、裂伤、刀伤和压疮伤口的覆盖。 |
| 187 | 水胶体敷料 | 5cm*5cm | 片 | 1.水胶体敷料适用于体表清创后的轻微擦伤、裂伤、刀伤和压疮伤口的覆盖。 |
| 188 | 水胶体敷料 | 10cm*10cmG1308 | 片 | 1.水胶体敷料适用于体表清创后的轻微擦伤、裂伤、刀伤和压疮伤口的覆盖。 |
| 189 | 泡沫敷料 | 7.5cm*7.5cm | 片 | 1.泡沫敷料供清创后的外伤、术后清洁创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 |
| 190 | 泡沫敷料 | 10cm*10cm | 片 | 1.泡沫敷料供清创后的外伤、术后清洁创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 |
| 191 | 一次性使用高频止血钳 | AMH-EF-G-2.4×2300 | 把 | 1.产品在医疗机构使用，与软性消化道内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流对出血组织进行凝固止血。 |
| 192 | 一次性使用高频止血钳 | AMH-EF-M-2.4×2300 | 把 | 1.产品在医疗机构使用，与软性消化道内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流对出血组织进行凝固止血。 |
| 193 | 一次性使用高频切开刀 | EK-425D | 把 | 1.该产品与软性内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开组织。 |
| 194 | 一次性使用高频切开刀 | EK-417D | 把 | 1.该产品与软性内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开组织。 |
| 195 | 一次性使用止血夹 | AMH-HGK-195-115 | 只 | 1.用于内镜下在消化道内放置夹子，以便用于胃肠道息肉止血。 |
| 196 | 一次性使用止血夹 | HA-Ⅰ-4 | 只 | 1.用于内镜下在消化道内放置夹子，以便用于直径小于1.5cm的胃肠道息肉止血。 |
| 197 | 一次性使用止血夹 | HA-Ⅱ-4 | 只 | 1.用于内镜下在消化道内放置夹子，以便用于直径小于1.5cm的胃肠道息肉止血。 |
| 198 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-B2533 | 支 | 1.本产品与内窥镜配合使用，适用于消化道黏膜下注射。 |
| 199 | 一次性内镜下液体输送喷洒管 | AMH-SYC-2418-0104 | 个 | 1.产品供医疗机构内镜诊断时通过内镜钳道对人体腔道进行液体输送、灌洗、喷射作用。 |
| 200 | 吸引活检针 | 22G | 个 | 1.本产品适用肝癌、胰头部癌等腹部恶性肿瘤及乳腺、甲状腺、淋巴结等接近体表面肿瘤组织的活检。 |
| 201 | 全瓷冠-3D数码全瓷冠 | 定制 | 个 | 1.产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |
| 202 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 12Fr×45cm直型 | 根 | 1.用于在泌尿系统内窥镜检查时，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道。 |
| 203 | 齿科用根管充填材料 | LLR-I：1mL/支 | 支 | 1.预期用于口腔科拔髓或感染根管治疗后乳牙及年轻恒牙的根管充填。 |
| 204 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 20ML | 具 | 1.产品适用于人体皮下、肌肉、静脉等注射药液，抽取血液，配制药液。 |
| 205 | 可控式吸痰管 | 14#（纤支镜用） | 只 | 1.该产品适用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 |
| 206 | 医用脱脂纱布垫 | 30cm*40cm-4P | 包 | 1.供临床护创、吸湿用。 |
| 207 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 60CM（连接管） | 个 | 1.本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用，耐压值＞2.1MPa(300psi)的连接管适用于DSA介入造影用。 |
| 208 | 一次性使用吸痰器 | II型 25ML | 支 | 1.供临床吸取、收集痰液用。 |
| 209 | 中性电极 | KW-SCR | 片 | 1.用于连接人体和高频手术设备，提供低电流密度的高频电流回路，防止人体灼伤。 |
| 210 | 正压通气面罩 | EaseFit FMI中号（M） | 个 | 1.用于慢性呼吸功能不全、改善通气和睡眠治疗等无创通气支持。 |
| 211 | 非吸收性外科聚丙烯缝线 | 7-0 | 包 | 1.供人体软组织缝合、结扎用，包括用于心血管、眼科和神经外科手术。 |
| 212 | 一次性使用输血器 带针 | TS055 0.9MM*28MM 单翼（双头） | 支 | 1.本产品适用于与输血容器配套，对患者进行静脉输送血液。 |
| 213 | 聚合物基双固化树脂 | 8g A2 | 支 | 1.适用于牙冠的粘接和桩核制作。 |
| 214 | 一次性使用无菌麻醉呼吸回路套装 | A-S1 | 套 | 1.用于呼吸机、麻醉机与面罩或气管插管等器械之间气路连接的管路，以实现气体传输。 |
| 215 | 无张力疝修补装置 | 草帽形0408 150*80mm | 片 | 1.用于需要以非可吸收性支持材料进行加固的腹股沟疝修补手术。 |
| 216 | 藻酸盐敷料 | 10cm*10cm | 片 | 1.适用于处理渗液和促进止血，有渗出物的伤口、术后伤口和压疮。 |
| 217 | 藻酸盐敷料 | 15g | 支 | 1.产品供体表创面的护理。 |
| 218 | 藻酸盐敷料 | 2cm*30cm | 片 | 1.产品供体表创面的护理。 |
| 219 | 藻酸盐敷料 | 5g | 瓶 | 1.产品供体表创面的护理。 |
| 220 | 泡沫敷料 | 10cm*10cm | 片 | 1.泡沫敷料供清创后的外伤、术后清洁创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 |
| 221 | 凝胶 | 10-30 | 支 | 1.本产品为磨擦型皮肤预处理凝胶，用于脑电图测试，激发性电位过程，心电图压力测试，心脏复原监测和心脏导管监控测试过程中通过降低皮肤阻抗来增强测试效果。 |
| 222 | 一次性使用无菌导尿包 | I型 三腔（带球囊）20Fr | 包 | 1.供医疗单位对患者引流导尿时作一次性使用。 |
| 223 | 磷酸酸蚀剂 | 5 ml | 支 | 1.用于口内修复或正畸治疗时，利用磷酸的腐蚀性对牙体表面进行处理，以去除污染层、粗糙表面、提高其表面性能。 |
| 224 | 根管充填材料 | 糊剂A:3mL/支, 糊剂B:3mL/支 | 盒 | 1.与牙胶尖配合使用，密封恒牙列根管。 |
| 225 | 医用消毒超声耦合剂 | 12g | 支 | 1.适用于医用超声检查过程中超声探头与人体皮肤及腔道粘膜间充当透声介质，并具有消毒作用。 |
| 226 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7*80TWLB | 支 | 1.本产品用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。 |
| 227 | 一次性使用组织闭合夹 | 大号 | 枚 | 1.适用于临床腹腔手术时夹闭组织束用（术后取出）。 |
| 228 | 一次性使用高频切开刀单回使用高周波处置用内视镜能动器具 | DK2620J -B20S- | 个 | 1.该产品在医疗机构中与高频电外科设备VI0300D、软性消化道内窥镜配合使用，用于切割消化道组织。 |
| 229 | 一次性使用高频切开刀单回使用高周波处置用内视镜能动器具 | DK2620J -B30S- | 支 | 1.该产品在医疗机构中与高频电外科设备VI0300D、软性消化道内窥镜配合使用，用于切割消化道组织。 |
| 230 | 一次性使用三排钉管形吻合器 | ⅢROWS-29-D | 把 | 1.适用于食管、胃、肠消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 |
| 231 | 一次性使用三排钉肛肠吻合器 | ⅢROWSL-34-C | 个 | 1.用于齿状线上黏膜选择性切除。 |
| 232 | 一件式造口袋 | 12071 | 个 | 1.产品适用于造口者收集造口排泄物。 |
| 233 | 两件式造口袋 | 22070 | 个 | 1.产品适用于造口者收集造口排泄物。 |
| 234 | 两件式造口袋 | 开口袋（中容量） | 个 | 1.产品适用于造口者收集造口排泄物。 |
| 235 | 胃肠充盈超声造影剂 | 25g/包 | 包 | 1.适用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。 |
| 236 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊标准型12Fr（5-10ml） | 个 | 1.适用于人体尿道导尿，留置导尿。 |
| 237 | 非吸收性外科缝合线 | 3-0 △1/2 6*14 | 包 | 1.产品用于医疗手术中人体组织的缝合、结扎。 |
| 238 | 一次性使用无菌导尿管 | 12# | 支 | 1.适用于人体尿道导尿，留置导尿。 |
| 239 | 氟化钠防龋涂膜剂 | 10g/支 | 支 | 1.适用于龋病的预防。 |
| 240 | 一次性使用无菌揿针 | 0.25*2mm | 片 | 1.供专业人员用于人体体表穴位（含耳穴）的表浅侵入式留置刺激。 |
| 241 | 医用雾化器 | 8517-Y | 套 | 1.采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。 |
| 242 | 一次性使用管型吻合器 | YWH-24 | 把 | 1.适用于食道、胃及肠等消化道组织的吻合。 |
| 243 | 一次性使用腔内切割吻合器 | YJHB-60M | 把 | 1.该产品适用于对组织进行离断、切除和/或吻合。 |
| 244 | 一次性使用腔内切割吻合器组件 | YJZ-60D | 把 | 1.该产品与一次性使用腔内切割吻合器配套使用，适用于对组织进行离断、切除和/或吻合。 |
| 245 | 小针刀 | 0.80*75 | 支 | 1.用于人体皮下或肌肉深部割治使用。 |
| 246 | 免洗手啫喱 | 500ML | 瓶 |  |
| 247 | 医用隔离面罩 | 独立包装 | 个 | 1.用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 |
| 248 | 一次性使用隔离衣 | SMMS材质 | 件 | 1.用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |
| 249 | 医用防护服 | 170/175/180/185 | 件 | 1.供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔，防护用。 |
| 250 | 气垫床 | 电动 | 套 | 1.本品适用于预防和缓解褥疮。 |
| 251 | 抗菌洗手液 | 500ML | 瓶 | 1.用于医护人员手部清洁抗菌，适用于临床手卫生使用。 |
| 252 | 皮肤消毒液 | 100ml醋酸氯已定（含量5.0g/L）+乙醇（含量70%-75%（V/V）） | 瓶 | 1.适用于注射、穿刺等临床操作前皮肤消毒，杀灭皮肤表面致病菌。 |
| 253 | PE手套 | 大号 | 袋 | 1.用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 |
| 254 | 检查手套 | 小号有粉 | 副 | 1.用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 |
| 255 | 84消毒液 | 500ML | 瓶 | 1.用于环境、物体表面消毒，杀灭常见致病菌。 |
| 256 | 检查手套 | 小号 | 副 | 1.用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 |
| 257 | 电子血压计 | 手腕式 | 台 | 1.测量成人血压及脉搏数（不适用于新生儿及婴幼儿）。 |
| 258 | 检查手套 | 中号 | 副 | 1.用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 |
| 259 | 透气胶带 | 1.25CM*910CM | 卷 | 1.用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 |
| 260 | 红外额温枪 | 额用 | 把 | 1.通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。 |
| 261 | 带盖尿杯 | 40只/袋 | 只 | 1.用于临床尿液标本采集、转运，材质光滑无毛刺，透明，便于观察标本。 |
| 262 | 利器盒 | 中号 | 个 | 1.用于医疗机构收集存放针头、破碎玻璃等损伤性医疗废物。 |
| 263 | 医用棉签 | 2000支/包 | 包 | 1.产品适用于医疗单位对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂使用。 |
| 264 | 利器盒 | 大号 | 个 | 1.用于医疗机构收集存放针头、破碎玻璃等损伤性医疗废物。 |
| 265 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#有粉 | 副 | 1.用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |
| 266 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5#有粉 | 副 | 1.用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |
| 267 | 医用隔离鞋套 | 带胶条 | 双 | 1.医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔作用。 |
| 268 | 消毒湿巾 | 60片/包 | 片 | 1.用于医疗机构物体表面、设备表面清洁及消毒使用。 |
| 269 | 医用棉签 | 20CM | 支 | 1.用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 |
| 270 | 体温计 | 三角型棒式 | 支 | 1.用于临床测量患者体温，放置于人体腋下部位测量。 |
| 271 | 一次性使用医用丁腈手套 | 6.5#、7.0#、7．5#、8.0# | 副 | 1.用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 |
| 272 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5#有粉 | 副 | 1.用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |
| 273 | 含氯消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 | 1.用于医疗机构环境、物体表面消毒，遇水溶解释放有效氯杀灭致病菌。 |
| 274 | 浮标式氧气吸入器 | 常规 | 个 | 1.用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 |
| 275 | 臂式电子血压计 | 电子上臂式 | 台 | 1.供测量人体血压和脉搏用（12周岁以上的成人，不适用于新生儿）。 |
| 276 | 多酶洗液 | 2.5L | 桶 | 1.用于医院手术器械、内镜清洗，分解血迹、蛋白等污染物。 |
| 277 | 碘伏 | 60ml | 瓶 | 1.用于医疗机构完整皮肤、创面消毒，杀灭常见致病菌。 |
| 278 | 一次性使用床罩 | 90*220 | 张 | 1.用于病床、检查床防护，一次性使用，阻隔污物，预防交叉感染。 |
| 279 | 一次性大便杯 | 100只/袋¦带盖 | 只 | 1.用于粪便标本采集盛放，供检验科标本取样使用。 |
| 280 | 污染利器回收盒 | 小号 | 个 | 1.用于医疗机构收集存放针头、破碎玻璃等损伤性医疗废物。 |
| 281 | 压缩式雾化器 | 压缩式 | 台 | 1.供药物雾化吸入治疗用。 |
| 282 | 指夹式脉搏血氧仪 | 指夹式 | 个 | 1.适用于对患者的脉搏氧饱和度、脉率进行监测。 |
| 283 | 加湿器 | 设备配件最大装水量：500ML，最大气流量：90L/MIN | 个 | 1.与湿化器、呼吸管路配套使用，将干冷气体进行加温湿化, 为患者提供合适的呼吸气体。 |
| 284 | 戊二醛消毒液 | 2L | 桶 | 1.用于医疗机构不耐热医疗器械的浸泡灭菌与消毒使用。 |
| 285 | 一次性痰杯 | 40ml | 只 | 1.用于痰液标本采集盛放，供检验科标本取样使用。 |
| 286 | 多功能约束手套 | 大号300mm*175mm 中号：280mm*160mm 小号：260mm*145mm | 副 | 1.用于躁动、意识不清患者，预防非计划性拔管、抓挠自伤，保护管路安全。 |
| 287 | 灭菌橡胶外科手套（麻面） | 6.5#/7.0#/7.5#/8.0#/8.5# | 副 | 1.用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |
| 288 | 医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 1.改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。 |
| 289 | 医用棉纱垫 | 30CM*40CM*2层 | 块 | 1.用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 |
| 290 | 一次性无菌旋塞 | 三通型 | 个 | 1.本产品供临床输液治疗时一次性使用，可改变输液方向、延长管输液管路、压力监测管路。压力旋塞延长管的临床使用时间不超过7天，其他型号规格的产品临床使用时间不超过24小时。 |
| 291 | 医用隔离眼罩 | 常规 | 个 | 1.用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 |
| 292 | 墙式氧气吸入器 | 德标 | 个 | 1.用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 |
| 293 | 聚酯纤维绷带 | 12.5CM*360CM | 袋 | 1.用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 294 | 口腔开口器 | 丁字式 | 把 | 1.用于口腔手术中保持口腔开启。 |
| 295 | 一次性使用乳胶灭菌外科手套 | 8# | 副 | 1.用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |
| 296 | 舌钳 | 16.5CM直 | 把 | 1.用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。 |
| 297 | 免洗手消毒啫喱 | 40ml | 瓶 |  |
| 298 | 聚酯纤维绷带 | 10CM*360CM | 袋 | 1.用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 299 | 台式血压计 | 台式 | 台 | 1.供测量人体血压和脉搏用(成人及三岁以上小儿)。 |
| 300 | ABS治疗盘（含消毒瓶） | 31*24*5CM | 套 | 1.ABS材质，用于临床护理配药、换药、诊疗操作时放置药品、器械使用。 |
| 301 | 碘伏消毒液 | 500ML | 瓶 | 1.用于医疗机构完整皮肤、创面消毒，杀灭常见致病菌。 |
| 302 | 一次性使用无菌宫颈采样器 | B型 | 支 | 1.供临床进行宫颈采样涂片用。 |
| 303 | 废液收集装置 | 1L | 套 | 1.用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |
| 304 | 医用无纺布包布 | 120*120 | 张 | 1.用于医疗机构器械打包、灭菌包裹，供高温灭菌使用，一次使用。 |
| 305 | 化学指示胶粘带 | 19mm*50m | 卷 | 1.用于灭菌包裹外标识，通过颜色变化判断包裹是否经过灭菌处理。 |
| 306 | 冰箱温度计 | 电子 | 个 | 1.用于医用冷藏冰箱内实时检测、显示温度与湿度，便于查看储存环境。 |
| 307 | 75%医用酒精 | 500ML | 瓶 | 1.用于医疗机构完整皮肤、物体表面消毒，杀灭常见致病菌。 |
| 308 | 戊二醛浓度测试卡 | 50片 | 瓶 | 1.用于快速检测戊二醛消毒液有效浓度，判断消毒液是符合格可用。 |
| 309 | 一次性使用口垫 | 带绳 | 只 | 1.用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬口，或便于插入和固定气管插管。 |
| 310 | 创可贴 | 70*18MM（弹力型） | 盒 | 1.创口贴用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 |
| 311 | 拆线剪 | 16CM | 把 | 1.用于剪切器械。 |
| 312 | 一次性压舌板 | 竹 | 包 | 1.供医疗卫生单位作口腔检查使用。 |
| 313 | 冲洗管路 | 常规 | 支 | 1.用于病人体表创面冲洗。 |
| 314 | 消毒液 | 1L | 瓶 | 1.适用于手术室外科手消毒，杀灭手部常见致病菌。 |
| 315 | 医用固定带 | M L XL | 个 | 1.用于腰椎骨折或软组织损伤的外固定。 |
| 316 | 听诊器 | 两用 | 具 | 1.用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。 |
| 317 | 氧气袋 | 42L | 个 | 1.用于临床临时储存、输送氧气供患者应急吸氧使用。 |
| 318 | 一次性袖套 | 45CM | 对 | 1.用于医护人员袖部防护，阻隔体液、污物，预防交叉感染，一次性使用。 |
| 319 | 高级温湿度计 | 方型 | 块 | 1.用于医疗环境温湿度监测，实时显示温湿度数据。 |
| 320 | 三导心电图记录纸 | 110mm*20m | 卷 | 1.用于适配心电图机打印、保存患者心电图检查波形资料。 |
| 321 | 医用真丝编织线 | 4# 7# | 包 | 1.供外科手术中对人体组织缝合、结扎之用。 |
| 322 | 压敏胶带 | 26*5 | 盒 | 1.用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 323 | 液体石蜡 | 500ml | 瓶 | 1.用于临床腔道检查、器械操作时润滑使用，可用于导尿、肛检等操作润滑。 |
| 324 | 一次性使用医用手术垫单 | 2000*1000MM | 张 | 1.病床或检查床上用的卫生护理用品。 |
| 325 | 导电介质棉 | 500个/包 | 包 | 1.用于电生理检查，作为导电介质，降低电极与皮肤接触电阻。 |
| 326 | 吸痰器连接管 | 12.0*2000MM | 根 | 1.用于吸痰装置与吸痰管之间管路连接，输送负压，辅助气道分泌物吸引。 |
| 327 | 过氧化氢消毒液 | 3% 100ML | 瓶 | 1.用于医疗机构创面、物体表面消毒，杀灭常见致病菌。 |
| 328 | 脑电电极 | 桥式 | 个 | 1.用于脑电图检查，采集脑部生物电信号。 |
| 329 | 测氯试纸 | 4m | 本 | 1.用于快速检测含氯消毒液的有效氯浓度，判断消毒液是否达标。 |
| 330 | 化学指示卡 | 132 | 盒 | 1.放置于灭菌包内部，依靠颜色变化，判断包内物品是否达到灭菌条件。 |
| 331 | 利器盒 | 8L | 个 | 1.用于收集存放针头、刀片等锐器医疗废物，防刺穿防渗漏，一次性使用。 |
| 332 | 一次性使用手术衣 | 非织造布 | 件 | 1.本产品用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染源的传播,适用于已知病人血液中无传染性病毒的手术。 |
| 333 | 钠石灰 | 500g | 盒 | 1.多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色批示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡红色或由白色变成紫色。 |
| 334 | 负压引流器 | 1000ML | 只 | 1.用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |
| 335 | 纱布绷带 | 6*8M | 卷 | 1.用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 336 | 医用止血胶管 | 5*7 | 米 | 1.用于静脉采血、输液操作时捆扎肢体，暂时阻断静脉血流，便于血管显露。 |
| 337 | 手术剪 | 12.5CM直尖 | 把 | 1.用于剪切组织。 |
| 338 | 抗菌洗手液 | 500ML | 瓶 | 1.用于医护人员手部清洁抗菌，适用于临床手卫生使用。 |
| 339 | 防乳疮垫 | R型垫 | 个 | 1.用于卧床病人保洁或预防褥疮。 |
| 340 | 医用脱脂棉 | 500G | 卷 | 1.用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |
| 341 | 95%医用酒精 | 95% | 瓶 | 1.用于医院特定器械快速干式灭菌、酒精灯，固定标本。 |
| 342 | 卡扣式止血带 | 卡扣式 | 个 | 1.本产品适用于加压包扎，达到临时止血（非动脉止血）的作用。 |
| 343 | 备皮刀 | 双面 | 把 | 1.用于术前准备，去除毛发。 |
| 344 | 湿化瓶 | 绿色 | 个 | 1.配套供养装置使用，用于氧气湿化，避免干燥气体刺激患者呼吸到。 |
| 345 | 止血钳 | 12.5CM | 把 | 1.用于钳夹血管、分离组织以止血。 |
| 346 | 痰杯 | 40ML | 只 | 1.用于痰液标本采集盛放，供临床检验取样使用。 |
| 347 | 弹性绷带 | 7.5CM*450mm自粘型 | 卷 | 1.用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 348 | 电极头套 | 硅胶中号 | 个 | 1.用于脑电图检查，固定脑电电极，便于采集脑部电生理信息 |
| 349 | 气管套管 | 11# | 套 | 1.供气管切开病人手术后做呼吸气道用。 |
| 350 | 皮肤消毒剂 | 60ml（有效碘含量为0.2%±0.02%（W/V),醋酸氯已定含量为0.45%±0.045%（W/V),乙醇含量为65%±5%（v/v) | 瓶 | 1.用于完整皮肤术前、穿刺前皮肤消毒使用。 |
| 351 | 抑菌剂 | 1ML | 盒 | 1.用于口腔诊疗操作，抑制口腔内致病菌，辅助口腔局部处理。 |
| 352 | 三色服药杯 | 三色 | 套 | 1.用于临床患者分时段盛放口服药物，区分早中晚服药计量。 |
| 353 | 医用真丝编织线 | 3-0 | 包 | 1.供外科手术中对人体组织缝合、结扎之用。 |
| 354 | 组织钳 | 14CM头宽5 | 把 | 1.用于钳夹组织。 |
| 355 | 持针钳 | 16CM | 把 | 1.用于钳夹器械。 |
| 356 | 一次性使用口腔涂药棒 | 小（白色+紫色） | 盒 | 1.用于在牙齿上涂抹牙科材料。 |
| 357 | 止血钳 | 16CM | 把 | 1.用于钳夹血管、分离组织以止血。 |
| 358 | 腹带 | S/M/L | 根 | 1.通过捆绑在病人腰腹部，用于加压包扎，达到消除腔隙、保护手术切口的作用。 |
| 359 | 一次性使用口腔涂药棒 | 中（黄+蓝） | 盒 | 1.用于在牙齿上涂抹牙科材料。 |
| 360 | 一次性隔离膜 | 8卷/箱100*150MM | 盒 | 1.用于诊疗设备、台面覆盖隔离，阻隔污物、体液，防止交叉感染，一次性使用。 |
| 361 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 2.5G | 支 | 1.作为间接盖髓剂，为其他充填材料垫底。 |
| 362 | 无砷失活剂 | 1g（慢失） | 支 | 1.口腔科牙髓失活使用，用于根管治疗前使牙髓失活，减轻治疗疼痛。 |
| 363 | 医用压力弹性绷带 | 8*2.5M | 卷 | 1.主要用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口、预防疝气等辅助性治疗效果。 |
| 364 | 不锈钢弯盘 | 大号 | 个 | 1.用于临床诊疗操作，盛放污物、消毒液、器械，方便操作使用。 |
| 365 | 不锈钢方盘 | 31*24*3.1 | 个 | 1.用于临床诊疗操作，盛放污物、消毒液、器械，方便操作使用。 |
| 366 | 牙科吸潮纸尖 | 20#、25# | 盒 | 1.用于根管治疗中的根管清洗、吸液、换药。 |
| 367 | 牙科石膏 | 1.5KG/袋 | 袋 | 1.用于制作牙科模型。 |
| 368 | 吸唾管 | 100*1 | 袋 | 1.配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 |
| 369 | 医用镊 | 16CM | 把 | 1.用于夹持组织。 |
| 370 | 牙科石膏 | 1KG(15*1) | 袋 | 1.用于制作牙科模型。 |
| 371 | 一次性吸引连接管 | 带接头 | 支 | 1.与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 |
| 372 | 心电图纸 | 50MM*20M | 卷 | 1.配套心电图机使用，用于打印记录心电波形，留存检查资料。 |
| 373 | 砂轮 | 大号 | 块 | 1.用于临床开启玻璃安瓿瓶，切割瓶劲部，安全开启安瓿瓶。 |
| 374 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 1600ML | 只 | 1.与引流管配套，供临床胸腔闭式引流用。 |
| 375 | 不锈钢压舌板 | 16CM | 个 | 1.用于口腔、咽喉检查，压住舌体，方便观察咽部情况。不锈钢材质，可清洁灭菌、重复使用。 |
| 376 | 六导心电图记录纸 | 110MM*140MM-20M | 本 | 1.配套六导联心电图机使用，打印记录心电波形，供临床诊断存档。 |
| 377 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 | 支 | 1.仅供口腔内短期使用，用于根管消毒。 |
| 378 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5#无粉 | 副 | 1.用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |
| 379 | 紫外线强度指示卡 | 100条/盒 | 条 | 1.用于监测紫外线消毒灯辐照强度，通过颜色变化判断灯管是否达标。 |
| 380 | 吊网 | 250ml | 个 | 1.用于悬挂玻璃输液瓶，配套输液架使用，方便静脉输液操作。 |
| 381 | 牙科印模材料混合筒 | 搅拌头-大 | 袋 | 1.用于口腔材料的口腔内注射。 |
| 382 | 暂时填充材料 | 15G(白色） | 盒 | 1.该产品是牙科暂时性修复用填充材料。 |
| 383 | Ⅱ型抑菌液 | 20ML煤酚 | 瓶 | 1.用于口腔科诊疗操作，口腔局部抑菌，减少根管、窝洞内微生物。 |
| 384 | 无菌手术刀片 | 11#、23# | 片 | 1.产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 |
| 385 | 磷酸锌水门汀 | 粉30G | 瓶 | 1.主要适用于窝洞的垫底或衬层。 |
| 386 | 口腔拉钩 | 成人 | 袋 | 1.用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 |
| 387 | 复合碘抑菌液 | 20ML碘甘 | 瓶 | 1.用于口腔科诊疗操作，口腔局部抑菌。 |
| 388 | 吊网 | 500ML | 个 | 1.用于悬挂玻璃输液瓶，配套输液架使用，方便静脉输液操作。 |
| 389 | 一次性闭式胸腔引流瓶 | 1600ml | 个 | 1.与引流管配套，供临床胸腔闭式引流用。 |
| 390 | 一次性使用止血捆扎带 | 点连式 | 条 | 1.用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 |
| 391 | Ⅰ型抑菌液 | 20ML樟脑 | 瓶 | 1.口腔科根管治疗使用，用于口腔局部抑菌，辅助根管消毒、镇痛。 |
| 392 | 镊子筒 | 中号 | 个 | 1.用于存放、浸泡消毒镊子等小型器械，供临床诊疗操做使用。 |
| 393 | 颈托 | 中号 | 个 | 1.用于骨折或软组织损伤的外固定。 |
| 394 | 玻璃离子体水门汀 | 粉*液 | 套 | 1.主要适用于窝洞的垫底或衬层。 |
| 395 | 自凝牙托粉（义齿基托） | 自凝100G2# | 瓶 | 1.用于义齿修复，基托修理，脱落人造牙修理。 |
| 396 | 印模材料口内注射头 | 口内小黄色 | 袋 | 1.用于口腔材料的口腔内注射。 |
| 397 | Ⅱ型抑菌液 | 20ML樟脑 | 瓶 | 1.本产品适用于牙齿表面脱敏、防龋、口腔抑菌。 |
| 398 | 不锈钢换药碗 | 14CM | 个 | 1.临床换药、清创操作使用，盛放敷料、药液，承接污物。 |
| 399 | 不锈钢消毒杯 | 5.3# | 个 | 1临床用于盛放消毒液，浸泡小型诊疗器械，可灭菌重复使用。 |
| 400 | 2%葡萄糖酸氯己定醇消毒液 | 60ml | 瓶 | 1.含2%葡萄糖酸氯己定，用于临床皮肤消毒，适用于术前、穿刺操作皮肤除菌。 |
| 401 | 脱敏糊剂 | 120G 36支/盒 | 支 | 1.本产品适用于牙齿表面脱敏、防龋、口腔抑菌。 |
| 402 | 钬激光专用导光光纤 | AT-HF-600 | 个 | 1.配套钬激光治疗仪使用，手术室微创手术传输激光能量，用于碎石、组织切割与消荣融。 |
| 403 | 免洗外科手消毒凝胶 | 500ML | 瓶 | 1.用于临床手消毒，杀灭手部致病菌。 |
| 404 | 医疗专用记录纸 | 210*140-20M | 本 | 1.适配心电图机，打印记录心电波形，用于临床诊断及病历存档。 |
| 405 | 医用一次性防护服 | 175 | 套 | 1.供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔，防护用。 |
| 406 | 带盖不锈钢方盘 | 11.5寸 | 个 | 1.临床用于存放、收纳器械，可高压灭菌，防止器械存放时污染。 |
| 407 | 理疗电极片 | XW2046 | 对 | 1.配套电疗理疗设备使用，贴敷于人体体表，传导电刺激信号，用于康复理疗。 |
| 408 | 电极线 | QX-236 | 支 | 1.配套理疗设备使用，连接仪器与理疗电机片，传输电疗信号。 |
| 409 | 湿化瓶通气杆 | YF05A YF05B | 个 | 1.配套供氧装置使用，用于氧气湿化，通气杆辅助导气，湿润氧气，减轻气道刺激。 |
| 410 | 湿化瓶 | A B(广口) | 个 | 1.配套供氧装置使用，用于氧气湿化，湿润氧气，减轻气道刺激。 |
| 411 | 供氧系统氧气吸入器 | YF-05A | 个 | 1.用于湿化输送给患者的呼吸气体。 |
| 412 | 弹性绷带 | 8cm*2.5cm | 卷 | 1.于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 413 | 创口贴 | Φ22 ZX01 | 盒 | 1.用于小创口、擦伤等浅表创面的防护，吸收渗出液，保护伤口，减少污染。 |
| 414 | 一次性使用内窥镜检查包 | 胃镜检查包 口水袋型 | 个 | 1.用于胃镜或肠镜检查使用。 |
| 415 | 理疗电极板 | QX-236 | 对 | 1.配套电疗理疗设备使用，贴敷于人体体表，传导电刺激信号，用于康复理疗。 |
| 416 | 玻片盒 | 5片/个 | 个 | 1.用于存放病理、检验载玻片，保护标本，方便转运与保存。 |
| 417 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 对装：粉（10g）*2瓶 液（6mL）*1瓶 | 盒 | 1.用于牙科暂时修复和牙本质厚度≥1mm时的窝洞垫底。 |
| 418 | 根管充填材料 | LLR-Ⅳ 2g | 支 | 1.用于根管密封及永久充填。 |
| 419 | 成形片 | 钳式：1号（大） | 袋 | 1.供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位用。 |
| 420 | 成形片 | 钳式：3号（小） | 袋 | 1.供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位用。 |
| 421 | 牙胶尖 | DIA-ISO0.02 20# | 盒 | 1.本产品为牙科固体根管填充材料，用于根管治疗中根管充填、封闭。 |
| 422 | 牙胶尖 | DIA-ISO0.02 25# | 盒 | 1.本产品为牙科固体根管填充材料，用于根管治疗中根管充填、封闭。 |
| 423 | 无菌敷料棉 | 2.5*8cm | 盒 | 1.用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |
| 424 | 牙科树脂粘合剂 | 1.5ML处理剂+1.25粘接剂 | 套 | 1.本产品适用于牙齿修复、牙冠修复的修补及粘接。 |
| 425 | 钨钢车针 | 6支/板 | 板 | 1.本品适用于口腔科治疗钻削牙齿。 |
| 426 | 医用一次性防护服 | 175 | 套 | 1.供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物提供阻隔、防护用。 |
| 427 | 咬合纸 | 薄型 | 盒 | 1.用于记录或检查牙齿咬合关系。 |
| 428 | 医用隔离鞋套 | C型长筒靴47×42 cm | 双 | 1.医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 |
| 429 | 过氧乙酸 | A液250ml B液4750ml | 组 | 1高效消毒剂，用于医疗机构环境、物体表面、诊疗器械的消毒灭菌。具有广谱杀菌作用。 |
| 430 | 海绵钳 | 25cm直无齿头宽10 | 把 | 1.用于钳夹器械。 |
| 431 | 甘水湖牌抑菌剂 | 10g粉+10ml液 | 盒 | 1.口腔干髓治疗使用，用于牙髓干髓抑菌，抑制根管内微生物。 |
| 432 | 根管充填器 | 25mm-25# | 盒 | 1.用于将充填材料输送、填入至目标位置。 |
| 433 | 根管充填器 | 25mm-20# | 盒 | 1.用于将充填材料输送、填入至目标位置。 |
| 434 | 理疗电极片 | 方形50x50mm | 对 | 1.使用时，贴附在理疗部位。配合中低频、干扰电等电疗设备，将电疗设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。 |
| 435 | 十二导心电图记录纸 | 210mm*30m | 卷 | 1.配套匹配心电图机使用，打印心电波形，用于临床诊断与病历存档。 |
| 436 | 超声洁牙机工作尖 | P1 | 板 （5支/板） | 1.配合洁牙手机使用，用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。 |
| 437 | 超声洁牙机工作尖 | G3 | 板 （5支/板） | 1.配合洁牙手机使用，用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。 |
| 438 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | XGL002 | 个 | 1.与肺功能仪连接，用于过滤患者吹气时的唾液，避免交叉感染。非无菌提供。 |
| 439 | 艾柱 | 30颗/板 | 板 | 1.用于临床艾灸理疗。 |
| 440 | 湿化瓶组件（通气杆+湿化瓶） | FTYQ-1 | 套 | 1.配套供氧装置使用，用于氧气湿化，减轻气道刺激。 |
| 441 | 医用干式胶片 | 8IN*10IN | 张 | 1.用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 |
| 442 | 医用干式胶片 | KND-F-14in*17in | 张 | 1.用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 |
| 443 | 玻璃接头 | 6.5CM | 支 | 1.用于连接各类医用管路，实现管路对接，通气导流。 |
| 444 | 2%戊二醛消毒液 | 2.5L无泡型 | 桶 | 1.高水平消毒剂，用于不耐热诊疗器械的浸泡消毒、灭菌。 |
| 445 | 六导心电图记录纸 | 110mm*20m | 卷 | 1.配套匹配心电图机使用，打印心电波形，用于临床诊断与病历存档。 |
| 446 | 单层洞巾 | 150*200CM | 张 | 1.临床操作时铺置使用，隔离术区，保护创面，减少污染。 |
| 447 | 手术衣 | XL | 件 | 1.供医务人员手术操作时穿戴，阻隔体液、微生物，起到防护隔离作用。 |
| 448 | 紫外线杀菌灯管 | 30W | 根 | 1.用于医疗机构空间、物体表面紫外线消毒，杀灭环境中病原微生物。 |
| 449 | 出诊箱 | 14寸 | 个 | 1.用于医护出诊携带药品、器械耗材，收纳整理急救诊疗物品。 |
| 450 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 超薄 | 盒 | 1.适用于成年男女避孕，并对性病的传播有一定的预防作用。 |
| 451 | 医用无菌敷料 | A型10*12cm | 张 | 1.供手术、外伤创面或留置静脉导管敷贴用。 |
| 452 | 牙科用毛刷 | MA01（中号） | 筒 | 1.用于在牙齿上涂抹牙科材料。 |
| 453 | 艾灸盒 | 铜制 | 个 | 1.中医艾灸理疗使用，放置艾柱，用于穴位温灸理疗。 |
| 454 | 透气胶贴 | 无纺布型7cm×7cm | 片 | 1.用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 455 | 球钻 | FG-3 | 板 | 1.供口腔科钻削牙齿用。 |
| 456 | 裂钻 | FG-701 | 板 | 1.供口腔科钻削牙齿用。 |
| 457 | 1%次氯酸钠消毒液 | 250ml | 瓶 | 1.口腔科根管治疗专用，用于根管冲洗，清除根管内感染物、抑菌。 |
| 458 | 抑菌粉/碘仿 | 20g | 瓶 | 1.口腔科根管换药使用，抑菌、消炎，促进根尖创面愈合。 |
| 459 | 小针刀 | 0.80*75 | 支 | 1.用于人体皮下或肌肉深部割治使用。 |