附表2：检验设备租赁及体外诊断试剂配送服务清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总蛋白测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 308mL：R1：4×60 mL + R2：4×17 mL | 盒 | 1.该试剂盒采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量。 |  |
| - 2 | 白蛋白测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 360mL：R：6*60mL | 盒 | 1.该试剂盒采用溴甲酚绿法，用于体外定量测定人血清或血浆中白蛋白的含量。临床上用于评价肝脏功能及营养评估。 | 集采 |
| - 3 | 丙氨酸氨基转移酶（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 438mL：R1:6*57mL，R2：3* 32mL | 盒 | 1.该试剂盒采用IFCC法，用于体外定量测定人血清或血浆中丙氨酸氨基转移酶的活力。临床上用于辅助评价肝功能。 | 集采 |
| - 4 | 天门冬氨酸氨基转移酶（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 438mL：R1:6*57mL，R2：3* 32mL | 盒 | 1.该试剂盒采用IFCC法，用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活力。 | 集采 |
| - 5 | 总胆红素测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 296ml:R1:4×58ml，R2：2×32ml | 盒 | 1.该试剂盒采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清或血浆中总胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。 | 集采 |
| - 6 | 直接胆红素测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 296ml:R1:4×58ml，R2：2×32ml | 盒 | 1.该试剂盒采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清或血浆中直接胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。 | 集采 |
| - 7 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 300ml:R1:4×60ml,R2:2×30ml | 盒 | 1.用于体外定量测定人血清（血浆）中碱性磷酸酶（ALP）的活性，临床上主要用于肝胆系统疾病、骨骼疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 8 | γ-谷氨酰转移酶（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 438ml:R1:57ml×6，R2：32ml×3 | 盒 | 1.该试剂盒采用IFCC法，用于体外定量测定人血清或血浆中γ-谷氨酰转移酶的活力。临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 9 | 总胆汁酸检测试剂（配套校准品+质控品） | 240ml:R1:4×45ml,R2:2×30ml | 盒 | 1.该试剂盒采用循环酶法，用于体外定量测定人血清中总胆汁酸的含量，临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 10 | 尿素测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 300ml:R1:4×60ml,R2:2×30ml | 盒 | 1.该试剂盒采用紫外-谷氨酸脱氢酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量。临床上作为肾功能的评价指标。 | 集采 |
| - 11 | 肌酐测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 320 mL：R1：4×59 mL，R2：2×42 mL | 盒 | 1.该试剂盒采用肌氨酸氧化酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量，临床上作为肾功能的评价指标。 | 集采 |
| - 12 | 尿酸测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 438ml：R1：6×57ml，R2：3×32ml | 盒 | 1.该试剂盒采用尿酸酶-过氧化物酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿酸的含量。临床上用于高尿酸血症的辅助诊断。 | 集采 |
| - 13 | 胱抑素C检测试剂（配套校准品+质控品） | 104ml:R1:2×40ml,R2:2×12ml | 盒 | 1.该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素 C 的浓度。 |  |
| - 14 | 甘油三脂测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 360mL：R：6*60mL | 盒 | 1.该试剂盒采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中甘油三酯的含量。 | 集采 |
| - 15 | 总胆固醇测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 360mL：R：6*60mL | 盒 | 1.该试剂盒采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中总胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症的辅助诊断。 | 集采 |
| - 16 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂（配套脂类校准品+生化复合质控品） | 316mL：R1:4*58mL，R2：2*42mL | 盒 | 1.该试剂盒采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中高密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。 | 集采 |
| - 17 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂（配套脂类校准品+生化复合质控品） | 316mL：R1:4*58mL，R2：2*42mL | 盒 | 1.该试剂盒采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。 | 集采 |
| - 18 | 载脂蛋白A检测试剂（配套脂类校准品+生化复合质控品） | 171mL：R1:3*42mL，R2：3*15mL | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白A1的含量，临床上用于评价心血管疾病风险。 | 集采 |
| - 19 | 载脂蛋白B检测试剂（配套脂类校准品+生化复合质控品） | 171mL：R1:3*42mL，R2：3*15mL | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白B的含量，临床上用于评价心血管疾病风险。 | 集采 |
| - 20 | 葡萄糖测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 399ml:R1:6×44ml，R2：3×45ml | 盒 | 1.该试剂盒采用己糖激酶法，用于体外定量测定人血清中葡萄糖的含量，临床上用于反映血糖水平。 | 集采 |
| - 21 | 钙测定试剂（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 180mL：R:4*45mL | 盒 | 1.该试剂盒采用偶氮胂Ⅲ法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中钙的含量。临床上用于钙代谢紊乱的辅助诊断。 | 集采 |
| - 22 | 无机磷测定试剂（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 240 mL：R1: 4×44 mL + R2: 4×16 mL | 盒 | 1.该试剂盒采用二甲苯胺蓝法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量，临床上用于镁代谢紊乱的辅助诊断。 | 集采 |
| - 23 | 镁测定试剂（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 180mL：R:4*45mL | 盒 | 1.该试剂盒采用二甲苯胺蓝法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量，临床上用于镁代谢紊乱的辅助诊断。 | 集采 |
| - 24 | 同型半胱氨酸（HCY)测定试剂盒含校准（酶循环法）（配套质控品） | 180ml R1: 4×34ml, R2: 4×11ml，校准品：5×1.0ml | 盒 | 1.该试剂盒采用酶循环法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量。 |  |
| - 25 | 肌酸激酶同功酶测定试剂（配套校准品+质控品） | 162ml：R1：3×42ml，R2：3×12ml | 盒 | 1.用于体外定量测定人血清中肌酸激酶 MB 型同工酶（CK-MB）的活力，临床上主要用于心肌梗死、肌病等疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 26 | 肌酸激酶测定试剂（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 162ml：R1：3×42ml，R2：3×12ml | 盒 | 1.该试剂盒采用IFCC法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力。 | 集采 |
| - 27 | 乳酸脱离氢酶测定试剂（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 216ml:R1:4×42ml，R2：4×12ml | 盒 | 1.该试剂盒采用IFCC法，用于体外定量测定人血清或血浆中乳酸脱氢酶的活力。 | 集采 |
| - 28 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 216mL：R1:4*42mL，R2：4*12mL | 盒 | 1.该试剂盒采用DGKC法，用于体外定量测定人血清或血浆中α-羟丁酸脱氢酶的活力，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | 集采 |
| - 29 | α-淀粉酶测定试剂盒（配套生化复合校准品+生化复合质控品） | 216ml:R1:42ml×4+R2:12ml×4 | 盒 | 1.该试剂盒采用连续监测法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。临床上用于胰腺疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 30 | 二氧化碳检测试剂（配套质控品） | 120ml:R:6×20ml,单标1×1.5ml(校准品（选配） | 盒 | 1.该试剂盒采用酶法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中二氧化碳的含量，临床上作为体内酸碱平衡的评价指标。 | 集采 |
| - 31 | 抗链球菌溶血素“O”（配套生化复合质控品） | 160ml:R1：2×40ml+R2：2×40ml，校准品规格：1×0.5ml | 盒 | 1.用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素“O”的浓度，临床上主要用于 A 族溶血性链球菌感染的辅助诊断。 |  |
| - 32 | 类风湿因子（配套质控品） | R1：2×40ml+R2：2×11ml，校准品规格：5×0.5ml | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫比浊法，用于体外定量测定人血清中类风湿因子抗体的含量，临床上用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。 |  |
| - 33 | C-反应蛋白测定试剂盒（配套特种蛋白校准品+生化复合质控品） | 90ml:R1：2×35ml×2，R2：2×10ml | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中C-反应蛋白的含量，临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。 |  |
| - 34 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 160ml：R1：2×40ml+R2：2×40ml，校准品：5×1.5ml | 盒 | 1.该试剂盒采用乳胶免疫比浊法，用于体外定量测定人血清、血浆中C-反应蛋白的含量。临床上用于评价心血管疾病风险。 |  |
| - 35 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法)（配套特种蛋白校准品+生化复合质控品） | 90ml:R1：2×35ml，R2：2×10ml | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量。 |  |
| - 36 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法)（配套特种蛋白校准品+生化复合质控品） | 120ml:R1:2×40ml+R2:2×20ml | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量。 |  |
| - 37 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒（免疫透射比浊法）（配套特种蛋白校准品+生化复合质控品） | 120ml:R1：2×40ml+R2：2×20ml | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中补体因子C3的含量。 |  |
| - 38 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)（配套特种蛋白校准品+生化复合质控品） | 120ml:R1:2×40ml+R2:2×20ml | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量。临床上用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。 |  |
| - 39 | 免疫球蛋白E(IgE)测定试剂盒(免疫透射比浊法)（配套特种蛋白校准品+生化复合质控品） | 试剂1: 1×20 mL，试剂2: 1×11 mL | 盒 | 1.该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量检测人血清样本中的总IgE抗体。临床上用于人体过敏反应状态的辅助诊断。 |  |
| - 40 | 尿/脑脊液总蛋白测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 80mlR：2×40ml | 盒 | 1.该试剂盒采用邻苯三酚红钼法，用于体外定量测定人尿液或脑脊液中总蛋白的含量。 |  |
| - 41 | 肌钙蛋白I（TnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）（配套校准品+质控品） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中肌钙蛋白I的含量。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 |  |
| - 42 | B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体EDTA血浆中B型脑钠肽的含量。临床上用于心力衰竭的辅助诊断风险评估。 |  |
| - 43 | 降钙素原（PT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）（配套校准品+质控品） | 2×100人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中降钙素原（PCT）的含量。 |  |
| - 44 | 垂体泌乳素（PRL）测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 2×100人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中垂体泌乳素的含量，不得用于肿瘤的辅助诊断。 |  |
| - 45 | 甲胎蛋白测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 200人份：2*100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中甲胎蛋白的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 集采 |
| - 46 | 癌胚抗原测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 200人份：2*100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中癌胚抗原的含量。 | 集采 |
| - 47 | 总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 2×100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清中总三碘甲状腺原氨酸的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 48 | 总甲状腺素（T4）测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 2×100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中总甲状腺素的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 49 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 2×100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清中游离三碘甲状腺原氨酸的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 50 | 游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 2×100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清或血浆中游离甲状腺素（FT4）的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。 | 集采 |
| - 51 | 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 2×100人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中促甲状腺激素的含量。 | 集采 |
| - 52 | 甲状腺球蛋白抗体试剂（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中甲状腺球蛋白抗体的含量。 | 集采 |
| - 53 | 甲状腺球蛋白试剂（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中甲状腺球蛋白的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断及治疗监测。 | 集采 |
| - 54 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体试剂（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量。 | 集采 |
| - 55 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂（配套校准品+质控品） | 200人份：2*100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中肿瘤相关抗原CA125的含量。 | 集采 |
| - 56 | 癌抗原CA153试剂（配套校准品+质控品） | 200人份：2*100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中癌抗原CA15-3的含量。 | 集采 |
| - 57 | 糖类抗原CA199试剂（配套校准品+质控品） | 200人份：2*100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中糖类抗原CA19-9的含量。 | 集采 |
| - 58 | 糖类抗原242测定试剂（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量检测人血清样本中的糖类抗原242的含量，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 集采 |
| - 59 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 200人份：2*100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清中游离前列腺特异性抗原的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 集采 |
| - 60 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 200人份：2*100人份/盒 | 盒 | 1.该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中总前列腺特异性抗原的含量。 | 集采 |
| - 61 | 细胞角蛋白19片测定试剂盒（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中的细胞角蛋白19片段的含量。用于非小细胞肺癌的疗效观察、复发监测，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 集采 |
| - 62 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光）（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量检测人血清样本中的鳞状上皮细胞癌抗原的含量，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 集采 |
| - 63 | 肿瘤抗原CA72-4（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量测定人体血清或血浆中癌抗原CA72-4的含量。用于胃肠系统等恶性肿瘤的治疗监测，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 集采 |
| - 64 | 糖类抗原50（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量检测人血清样本中的糖类抗原50的含量，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | 集采 |
| - 65 | 胰岛素（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中胰岛素的含量。临床上用于评价胰岛功能。 | 集采 |
| - 66 | C肽（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清、血浆或尿液中C肽的含量。临床上用于评价胰岛功能。 | 集采 |
| - 67 | 甲状旁腺激素（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中全段甲状旁腺素的含量。临床上主要用于评价甲状旁腺功能。 |  |
| - 68 | 叶酸（配套校准品+质控品） | 100人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆、红细胞中叶酸的含量。临床上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断。 |  |
| - 69 | VB12（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中维生素B12的含量，临床上主要用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断。 |  |
| - 70 | 铁蛋白（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中铁蛋白的含量，不得用于肿瘤的辅助诊断。 |  |
| - 71 | 铁（Fe）测定试剂（配套生化复合校准品+质控品） | 180ml:R1:4×37ml，R2：2×16ml | 盒 | 1.该试剂盒采用比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中总铁的含量，临床上用于贫血的辅助诊断。 | 集采 |
| - 72 | 转铁蛋白（配套生化复合校准品+质控品） | R1:1×45ml，R2:1×7ml+Cal：5×1ml | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量。 |  |
| - 73 | 胃蛋白酶原Ⅱ（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中胃蛋白酶原II的含量，临床上主要用于评价胃底粘腺病变。 |  |
| - 74 | 胃蛋白酶原Ⅰ（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中胃蛋白酶原I的含量，临床上主要用于评价胃泌酸腺细胞功能。 |  |
| - 75 | 乙肝病毒表面抗原定量检测试剂盒（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本试剂盒用于体外定量检测人体血清和（或）血浆中乙型肝炎病毒表面抗原的含量。 | 集采 |
| - 76 | 乙肝病毒表面抗体定量检测试剂盒（配套校准品+质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.本试剂盒用于体外定量检测人体血清和（或）血浆中乙型肝炎病毒表面抗体的含量。 | 集采 |
| - 77 | 乙肝病毒E抗原定量检测试剂盒（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量检测人血清样本中的乙型肝炎病毒e抗原的含量。 | 集采 |
| - 78 | 乙肝病毒E抗体定量检测试剂盒（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体的含量。 | 集采 |
| - 79 | 乙肝病毒核心抗体定量检测试剂盒（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量检测人体血清和（或）血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体的含量。 | 集采 |
| - 80 | 人类免疫缺陷病毒HIV（1+2）型抗体检测试剂盒（配套校准品+质控品） | 200人份/盒（2*100人份/盒） | 盒 | 1.本产品用于体外定性检测人血清及血浆样本中的人类免疫缺陷病毒p24抗原和人类免疫缺陷病毒1型和2型抗体。 | 集采 |
| - 81 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。 | 集采 |
| - 82 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（配套校准品+质控品） | 2*100人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定性检测人体血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体。 | 集采 |
| - 83 | 生化电解质样本稀释液 | 2*2L | 瓶 | 1.用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |  |
| - 84 | 清洗液 | 1*10L | 桶 | 1.用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  |
| - 85 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*115mL | 盒 | 1.与迈瑞其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。 |  |
| - 86 | 血细胞分析用染色液FD | M-60FD（48ml×1） | 盒 | 1.用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
| - 87 | 血细胞分析用染色液FN | M-60FN（48ml×1） | 盒 | 1.用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
| - 88 | 血细胞分析用溶血剂LD | M-60LD（4L×1） | 盒 | 1.用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 |  |
| - 89 | 血细胞分析用溶血剂LN | M-60LN（4L×1） | 盒 | 1.用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 |  |
| - 90 | 血细胞分析仪用稀释液DR | M-60/DR（1L×1） | 盒 | 1.用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |  |
| - 91 | 血细胞分析用溶血剂LH | M-60LH（1L×4） | 箱 | 1.用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 |  |
| - 92 | 血细胞分析仪用稀释液 | DS/(20L×1) | 箱 | 1.用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 |  |
| - 93 | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 100人份/盒 | 人份 | 1.用于体外定性检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素（hCG）的含量。 |  |
| - 94 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡，60卡/盒 | 盒 | 1.用于临床进行ABO血型正定型、反定型及RhD血型定型，不用于血源筛查。 |  |
| - 95 | 便隐血检测试纸（胶体金法） | 25人份/盒 | 人份 | 1.用于定性检测粪便中微量的人血红蛋白。 |  |
| - 96 | R11尿液分析试纸条 | 100条/筒 | 筒 | 1.该试纸可对尿液中的尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微白蛋白、肌酐、尿钙项目进行定性或半定量检测。 |  |
| - 97 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒（TDR NH-96） | 盒 | 1.奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒主要用于临床奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定和/或药敏测试。 |  |
| - 98 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒（TDR ONE-96） | 盒 | 1.肠杆菌科细菌检测试剂盒主要用于临床肠杆菌科细菌鉴定和/或药敏测试。 |  |
| - 99 | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒（TDR STR-96） | 盒 | 1.链球菌科细菌检测试剂盒主要用于临床链球菌科细菌鉴定和/或药敏测试。 |  |
| - 100 | 非发酵菌检测试剂盒 | 10测试/盒（TDR NF-96） | 盒 | 1.非发酵菌科细菌检测试剂盒主要用于临床非发酵菌鉴定和/或药敏测试。 |  |
| - 101 | 酵母样真菌检测试剂盒 | 10测试/盒（TDR YEAST-96） | 盒 | 1.酵母样真菌检测试剂盒主要用于临床酵母样真菌鉴定和/或药敏测试。 |  |
| - 102 | 葡萄球菌检测试剂盒 | 10测试/盒（TDR STAPH-96） | 盒 | 1.葡萄球菌检测试剂盒主要用于临床葡萄球菌鉴定和/或药敏测试。 |  |
| - 103 | 需氧培养瓶 | 25瓶/盒，树脂需氧瓶 | 盒 | 1.用于体外培养以检测人体血液或其他在正常条件下无菌体液中的需氧菌、兼性厌氧菌及真菌。 |  |
| - 104 | 厌氧培养瓶 | 25瓶/盒，树脂厌氧瓶 | 盒 | 1.用于体外培养以检测人体血液或其他在正常条件下无菌体液中的厌氧菌、兼性厌氧菌。 |  |
| - 105 | 营养琼脂培养基 | 90mm，10块/包 | 包 | 1.用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 |  |
| - 106 | SS琼脂平板 | 90mm，10块/包 | 包 | 1.用于肠道菌的培养、分离和鉴定。 |  |
| - 107 | 麦康凯琼脂平板 | 90mm，10块/包 | 包 | 1.用于肠道菌的培养、分离和鉴定。 |  |
| - 108 | 巧克力色血琼脂平板 | 90mm，10块/包 | 包 | 1.用于营养要求苛刻的微生物的培养、分离、鉴定。 |  |
| - 109 | 沙保罗琼脂平板 | 70mm，5块/包 | 块 | 1.用于真菌的培养、分离和鉴定。 |  |
| - 110 | 血琼脂平板 | 90mm，10块/包 | 包 | 1.本产品用于微生物的培养、分离、鉴定。 |  |
| - 111 | 革兰氏染色液(快速法) | 4×250ml/盒 | 盒 | 1.用于细菌或真菌的涂片染色。 |  |
| - 112 | 抗酸染色液(冷染法) | 4×250ml/盒（整组染液） | 盒 | 1.用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色。 |  |
| - 113 | 血气测定试剂盒 | 75测试/盒 | 盒 | 1.用于临床血气分析。 |  |
| - 114 | 血气测定试剂盒（配套质控品） | 150测试/盒 | 盒 | 1.用于临床血气分析。 |  |
| - 115 | 糖化血红蛋白A1C检测试剂（配套质控品） | 400测试/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定量检测人全血中的糖化血红蛋白A1c。 |  |
| - 116 | 血糖试纸 | 50人份/盒 | 人份 | 1.用于定量检测成人新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度。 |  |
| - 117 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒 | R1：4mL×10,R2：50mL×1 | 盒 | 1.用于体外测定人血浆的活化部分凝血活酶时间（Activated Partial Thromboplastin Time, APTT）。 |  |
| - 118 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒 | 5.0mL×10 | 盒 | 1.用于体外测定人血浆的凝血酶原时间（Prothrombin Time, PT）。 |  |
| - 119 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒 | 5.0mL×10 | 盒 | 1.用于体外测定人血浆的凝血酶时间（Thrombin Time, TT）。 |  |
| - 120 | 纤维蛋白原含量（FIB）测定试剂盒 | R1:4mL×5，R2：100mL×1，R3：1mL×1 | 盒 | 1.用于体外测定人血浆的纤维蛋白原（Fibrinogen, FIB）含量。临床上主要用于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症的辅助诊断以及溶栓疗效的监测。 |  |
| - 121 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（配套质控品、校准品） | R1:9mlx3, R2:3mlx3，校准品（选配）：1x1ml,质控品（选配）：1x1ml | 盒 | 1.适用于体外测定血浆中D-二聚体的含量。 |  |
| - 122 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（配套质控品、校准品） | R1:9mlx3, R2:3mlx3，校准品（选配）1x1ml，质控品（选配）1x1ml | 盒 | 1.适用于体外测定血浆中纤维蛋白（原）降解产物的含量。 |  |
| - 123 | 电解质测定试剂 | / | 盒 | 1.适用于多参数电解质分析仪用测定试剂（测试项目：钾、钠、氯、钙、锂、pH、TCO2），其中钾、钠、氯、钙、锂、pH基于离子选择性电极法原理，检测系统的定标、校正和清洗；TCO2基于量压法原理检测系统，测量人体血样中的总二氧化碳含量。 |  |
| - 124 | 参比电极内充液 | 20ml | 盒 | 1.为电极提供内电极的参考电位。 |  |
| - 125 | 电极内充液 | 0.8ml*5支 | 盒 | 1.为电极提供内电极的参考电位。 |  |
| - 126 | 五联卡全血IGM(肺炎支原体IGM、肺炎衣原体IGM、呼吸道合胞病毒IGM、腺病毒IGM、柯萨奇病毒B组IGM抗体)检测卡 | 40人份/盒 | 盒 | 1.本产品用于体外定性检测人血清或全血样本中肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体。 |  |
| - 127 | 人类免疫缺陷病毒HIV（1+2）型抗体快速检测试纸 | 100人份/盒 | 人份 | 1.本试剂盒用于体外定性检测人全血、血清或血浆样本中人类免疫缺陷病毒（HIV） 1/2型抗体。 |  |
| - 128 | 梅毒螺旋体抗体快速检测试纸 | 100人份/盒 | 人份 | 1.本产品用于体外定性检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。 |  |
| - 129 | 丙型肝炎病毒抗体快速检测试纸 | 50人份/盒 | 人份 | 1.本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。 |  |
| - 130 | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/亚甲二氧基甲基安非他明/四氢大麻酚酸联合检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 人份 | 1.用于定性检测人体尿液中最低检出量为300ng/mL的吗啡、最低检出量为1000ng/mL的甲基安非他明、最低检出量为1000ng/mL的氯胺酮、最低检出量为500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明和最低检出量为50ng/mL的四氢大麻酚酸。 |  |
| - 131 | 总25-羟基维生素D试剂（包含校准品、质控品） | 2*50人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中总25-羟基维生素D的含量，临床上用于维生素D缺乏相关疾病的辅助诊断。 |  |
| - 132 | 补体因子C4（C4）含校准品和质控品 | 106mL：R1:2*38mL，R2：2*15mL | 盒 | 1.该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中补体因子C4的含量。 |  |
| - 133 | 甲型乙型流感病毒抗原检测试剂 | 10人份/盒 | 人份 | 1.本产品用于体外定性检测人鼻腔拭子、口咽拭子样本中甲型/乙型流感病毒抗原。 |  |
| - 134 | 新型冠状病毒抗原检测试剂 | 20人份/盒 | 人份 | 1.本产品用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断人群口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）N抗原。本产品主要适用于感染早期人群，不能单独用于新型冠状病毒感染的诊断，抗原检测阳性仅作为新型冠状病毒感染的病原学证据，应结合流行病学史、临床表现、其他实验室检查等进行综合分析，做出诊断。 |  |
| - 135 | 甲型肝炎病毒抗体检测试剂 | 20人份/盒 | 人份 | 1.本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的甲型肝炎病毒IgM抗体（HAV IgM）。 |  |
| - 136 | 戊型肝炎病毒抗体检测试剂 | 20人份 | 人份 | 1.本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的戊型肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）。 |  |
| - 137 | 神经元特异性希醇化酶测定试剂盒 | 2*100人份 | 盒 | 1.本产品用于体外定量测定人体血清中神经元特异性烯醇化酶的含量，该试剂盒用于已确诊为小细胞肺癌患者病情的动态检测，不推荐作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 集采 |
| - 138 | 组织固定液 | 10%福尔马林中性固定液，500ml/瓶 | 瓶 | 1.用于新鲜组织样本的固定。 |  |
| - 139 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平2 2.0mL×6 | 盒 | 1.本品作为血液学检验中血细胞分析工作的质量控制品。 |  |
| - 140 | 血细胞分析仪用质控品 | 水平3 2.0mL×6 | 盒 | 1.本品作为血液学检验中血细胞分析工作的质量控制品。 |  |
| - 141 | 锂测定试剂盒（磷酸酶法） | R1:20ml*2 R2:10ml*2；校准品：1ml*3 | 盒 | 1用于体外定量测定人血清中锂（Li）的浓度。 |  |
| - 142 | 乙型肝炎病毒五项检测试剂（胶体金法） | 板型：25人份/盒 | 人份 | 1.本试剂用于体外定性检测人血清和血浆中乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体和核心抗体。 |  |
| - 143 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 308mL：R1：4×60 mL + R2：4×17 mL | 盒 | 1.该试剂盒采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量。 | 集采 |
| - 144 | 尿素(UREA)测定试剂盒（紫外-谷氨酰脱氢酶法） | 444ML:R1:6*58ML,R2:3*32ML | 盒 | 1.该试剂盒采用紫外-谷氨酸脱氢酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量。临床上作为肾功能的评价指标。 |  |
| - 145 | 尿液分析试纸条 | MT-R11：100条/筒 | 盒 | 1.用于体外定量测定人血清中锂（Li）的浓度。 |  |
| - 146 | 血常规M-6FR染色液 | M-60FR（12ml×1） | 盒 | 1.用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |  |
| - 147 | β2微球蛋白检测试剂（配套校准品+质控品） | 2×100人份/盒 | 盒 | 1.用于体外定量检测人体血清及尿液中β2微球蛋白（β2-microglobulin，β2-MG）的含量。 |  |
| - 148 | 血细胞分析仪用质控品HC-3 | 水平1、2、3 2.0ml×6 | 盒 | 1.本品作为血液学检验中血细胞分析工作的质量控制品。 |  |
| - 149 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 3×250ml | 盒 | 1.主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。 |  |
| - 150 | 新型隐球菌染色液 | 新型隐球菌染色液，10ml | 盒 | 1.本产品适用于凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）和抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）（选配）项目的质量控制。其中TT项目只适用于凝血质控品（水平1）。 |  |
| - 151 | 凝血质控品 | 1.0ml×10 | 盒 | 1.本产品适用于凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）和抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）（选配）项目的质量控制。其中TT项目只适用于凝血质控品（水平1）。 |  |
| - 152 | 生化分析仪灯泡 |  | 支 |  |  |
| - 153 | 光源灯 | 12V 20W | 支 |  |  |
| - 154 | 酸性（DA）清洗液 | 55ML*6 | 瓶 |  |  |
| - 155 | 碱性（DB）清洗液 | 55ML*6 | 瓶 |  |  |
| - 156 | 碱性清洗液 | 规格：2L*6 | 瓶 |  |  |
| - 157 | 电解质模块用清洗液 | 2*100ML | 盒 |  |  |
| - 158 | 钾电极 | / | 个 |  |  |
| - 159 | 钠电极 | / | 个 |  |  |
| - 160 | 氯电极 | / | 个 |  |  |
| - 161 | 参比电极 | / | 个 |  |  |
| - 162 | 针清洁液（针清洗液） | 17ml*12 | 盒 |  |  |
| - 163 | 全自动化学发光分析仪反应杯及废料箱 | 5000个/箱 | 箱 |  |  |
| - 164 | 探头清洗（五分类通用） | 50ml/瓶 | 瓶 |  |  |
| - 165 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒(冻干品6瓶、复溶液6瓶)（11项） | 盒 | 1.供医疗机构用于干化学尿液试条和干化学尿液分析仪的质量控制。 |  |
| - 166 | 盐酸二甲基对苯二胺化学释放剂试剂（氧化酶试剂） | 4支/盒 | 盒 | 1.用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。如叶酸释放剂、维生素B12释放剂。 |  |
| - 167 | 新加样TIP头 | 100支/包 | 支 |  |  |
| - 168 | 细菌浊度标准管 | 8支/盒 | 盒 |  |  |
| - 169 | 无菌矿物油 | 10支/盒 | 盒 |  |  |
| - 170 | 高级油镜油 | 4*20ml | 盒 |  |  |
| - 171 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶×1瓶（A-F） | 瓶 | 1.本产品供由肠道病人粪便或其他材料分离的经生化试验鉴定疑似沙门氏菌的菌株诊断用，适用于需要定型的常见沙门氏菌型。 |  |
| - 172 | 擦镜纸 | 10×15cm（100张/本，双圈） | 本 |  |  |
| - 173 | 载玻片 | 磨砂1-1.2mm | 盒 |  |  |
| - 174 | 一次性使用塑料试管 | 15×100mm（300支/盒） | 支 |  |  |
| - 175 | 一次性使用塑料离心管 | 1.5ml（500支/包，卡扣式防爆盖） | 支 |  |  |
| - 176 | 血凝清洗液 | 10*30ml | 盒 | 1.用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 |  |
| - 177 | 全自动血凝杯/血凝反应杯 | 2000个/盒 | 盒 |  |  |
| - 178 | 电解质分析仪参比电极 | / | 支 |  |  |
| - 179 | 电极调理液 | 5支/盒 | 盒 |  |  |
| - 180 | K+电极 | K8-K+ | 个 |  |  |
| - 181 | Na+电极 | K8-Na+ | 个 |  |  |
| - 182 | Cl-电极 | K8-Cl- | 个 |  |  |
| - 183 | 去蛋白酶（酶粉+稀释液） | 2ML*3支 | 盒 |  |  |
| - 184 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法） | 高水平：1×100ml，低水平：1×100mL | 盒 | 1.适用于全自动生化分析仪电解质模块血清样本K+、Na+、Cl- 的定标。 |  |
| - 185 | 镍铬丝（接种丝） | 10支/包 | 包 |  |  |
| - 186 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质1NCU/ML | 1mL/支 | 支 |  |  |
| - 187 | 细菌浊度标准管 | 8支/盒 | 盒 |  |  |
| - 188 | 泵管 | 根 | 根 |  |  |
| - 189 | 采样针清洗液 | 瓶 | 瓶 |  |  |
| - 190 | 样本稀释液 | 2*30ml | 盒 |  |  |
| - 191 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶×1瓶 （四种多价） | 瓶 | 1.本产品用于诊断志贺氏菌。 |  |
| - 192 | 一次性使用塑料离心管 | 1.5ml（500支/包，普通） | 支 |  |  |
| - 193 | 电解质K8针清洗液 |  |  |  |  |
| - 194 | 无菌一次性胶头滴管 |  |  |  |  |
| - 195 | 甲型流感病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 196 | 乙型流感病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 197 | 肺炎支原体核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 198 | 肺炎衣原体核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 199 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 200 | 腺病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 201 | 柯萨奇病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 202 | 冠状病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 203 | 偏肺病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 204 | 副流感病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 205 | 鼻病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 206 | 博卡病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 207 | 新型冠状病毒核酸检测试剂 |  |  |  |  |
| - 208 | 碳酸锂血药浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 209 | 利培酮及9-羟利培酮药浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 210 | 喹硫平药浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 211 | 氯氮平药浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 212 | 阿立哌唑药浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 213 | 氨磺必利,阿立哌唑 |  |  |  |  |
| - 214 | 奥氮平药浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 215 | 齐拉西酮药浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 216 | 帕利哌酮药浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 217 | 其他精神科药物浓度检测试剂 |  |  |  |  |
| - 218 | E4（ApoEε4）等位基因 |  |  |  |  |
| - 219 | 中枢神经特异蛋白（S100β |  |  |  |  |
| - 220 | 阿尔茨海默病相关神经丝蛋白（AD7c-NTP) |  |  |  |  |
| - 221 | β淀粉样蛋白Aβ42 |  |  |  |  |
| - 222 | β淀粉样蛋白Aβ40 |  |  |  |  |
| - 223 | 磷酸化陶蛋白P-Tau217 |  |  |  |  |
| - 224 | 磷酸化陶蛋白P-Tau181 |  |  |  |  |
| - 225 | 一氧化氮检测仪试纸 |  |  | 1.用于检测人体呼出气体中的一氧化氮浓度。2.一个试纸能同时完成口和鼻呼出一氧化氮浓度的检测。 |  |
| - 226 | β-胶原特殊序列（β-CTx） |  |  |  |  |
| - 227 | 骨钙素（OST） |  |  |  |  |
| - 228 | 骨钙素N端中分子片段测定（N-MID） |  |  |  |  |
| - 229 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP） |  |  |  |  |
| - 230 | 25-羟基维生素D(VD-T)Ⅱ检测试剂 |  |  |  |  |
| - 231 | 降钙素 |  |  |  |  |

备注：租赁设备满足以上试剂项目的开展，租赁设备每台分别填报报价、品牌、规格型号、注册证编号、技术参数。